	采购需求表

	项目名称：广西消化道肿瘤加速康复外科基础研究重点实验室家具

	采购人名称：广西医科大学第一附属医院

	注：

1、 本表所有要求均为实质性要求，供应商的任何负偏离响应均视为无效竞标。

2、 本表价格单位为人民币元。

	一、项目要求及技术需求

	主材要求
	1、中央台、边台、吊柜、承重试剂架的钢材参考品牌：宝钢、鞍钢、首钢、武钢 

2、中央台、边台的理化板参考品牌：富美家、威盛亚、千思、优盛美、正东威、优臻

	项号
	货物名称
	品牌
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	技术参数及性能（配置）要求

	详见货物清单
	详见货物清单
	详见货物清单
	详见货物清单
	详见货物清单
	详见货物清单
	详见货物清单
	详见货物清单

	总价
	960000元

	二、商务要求

	竞标报价要求
	本项目为交钥匙工程，实行总承包报价；包括货物及配套的安装工程、服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅材、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

注：

（1）竞标供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。

（2）竞标供应商的投标总报价≤采购预算。

竞标人必须上传以下材料：响应表、声明函、货物清单报价（逐项报价），以上三个材料均有格式要求，竞标人加盖公章后上传电子扫描件，竞标人未按要求提交的，竞标无效。

	合同签订期及地点
	1）合同签订期：成交公告发出之日起25个自然日内。
2）合同签订地点：采购人指定地点。

	交付使用期及交货地点
	1）交付使用期：自采购人通知供货之日起30天内送货安装调试完毕，验收合格并交付使用。

2）交货地点：采购人指定地点。

3）竞标供应商逾期交付货物的，每逾期一日，应按合同金额总额的2%，向采购人支付违约金。逾期超过约定日期 10 天不能交货的，甲方有权解除本合同，并要求竞标供应商支付合同金额 30 %的违约金。

	质保期
	1）自交货并验收合格之日起3年，若厂家免费质保期超过此年限的，按厂家规定执行，并提供终身维护支持。

2）如“技术参数及性能（配置）要求”中有特殊要求的，按特殊要求。

3）按照国家有关规定实行“三包”，在规定的保修期内，凡货物质量事故和质量缺陷由成交供应商无偿保修。

	样品要求
	竞标供应商应当在接到采购人书面竞价审查通知书后3个工作日内提供符合要求的小样，否则不予签订合同，所有小样不退，作为验收依据之一。
项号
小样名称
数量
规格参考
备注
理化板

1

约200mm*200mm，厚度≥12.7mm

柜体钢材面板（侧板、底板、背板等）

1
约200mm*200mm，厚度≥1.0mm

柜体框架结构管材

1
约200mm长，截面≥40mm*60mm方钢管（柱），钢管厚度≥1.5mm；                                     

试剂架铝型材
1
约200mm长，立柱截面≥750*92*42mm，厚度≥1.25mm

抽屉面板
1

约200mm*200mm，厚度 20mm（±2），双层钢板（厚度≥1.0mm）构造

门板面板
1

约200mm*200mm，厚度 20mm（±2），双层钢板（厚度≥1.0mm）构造



	验收标准
	（1）竞标供应商须按规定时间交货安装完毕，采购单位可聘请具有验收能力的检测部门进行验收，验收不合格按照政府采购法及相关规定执行。竞标供应商提供的所有小样，作为验收依据之一。
（2）竞标供应商在签订合同后需到现场实地勘察，按采购人要求进行深化设计，签订合同后3天内提供详细的设计方案（含家具平面布置方案、产品样式、颜色、规格尺寸等）及项目组织实施方案，经采购人认可同意后方可实施。
（3）在竞标供应商履行合同期间及在生产制造、外购过程中，采购人可随时到竞标供应商的厂区及备货现场，对加工、制造、外购等情况进行监管，监管情况将作为交货验收及合同履约的依据。

	付款条件（付款方式）
	在成交供应商完成安装后，通过采购人验收合格，并稳定运行1个月后，成交供应商提供付款材料，采购人完成付款审批手续后15个工作日内付合同总额的97%。剩余3%余款在验收合格满1年后15个工作日内无息支付。

	履约保证金收取与退付
	签订合同前，成交供应商按合同金额的2%向采购人支付履约保证金或银行、担保机构出具的同等额度的履约保函。成交供应商供货并完成安装调试，通过采购人验收合格后，如无质量纠纷，经供应商申请，采购人于三十个工作日内免息退回履约保证金（按合同约定被扣除的除外）。供应商若不能完全履行合同，履约保证金不返还。

履约保证金指定账户： 

开户名：广西医科大学第一附属医院
账号：45001604560050501061
开户行：中国建设银行股份有限公司南宁医科大支行

	竞标人资格要求
	1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2）已在政采云平台系统注册。

3）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目政府采购活动。

	售后服务要求
	1）免费送货上门、安装、调试至正常使用。

2）成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

2.1 电话咨询

成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2.2 现场响应

采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在接到通知后成交供应商的维修技术人员必须在 30分钟内响应，2小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过4小时，重大故障处理时限不超过24小时修复。未能修复的直接更换，保证采购人正常使用。按国家及行业标准对故障进行及时处理。

2.3 技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品或服务升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。

3）质保期外服务要求

3.1 质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品或服务上门维护。

3.2 质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，该成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

4）备品备件及易损件

成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

5） 成交供应商有完善的安装施工队伍，实现销售、安装、售后服务一条龙。

6） 培训

成交供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的多次免费培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能。

7）提供售后服务方案，内容包括担不限于项目回访计划、培训计划、安装调试的技术保障方案、产品保养与维护计划、备品及备件计划等。

	其他要求
	1）本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）竞标。

2）成交供应商提供的产品必须是原厂生产的正品全新、完整、未使用过的合格产品，产品质量符合国家相关标准和规范，具备正规合法经销渠道。所有产品除满足上表要求的技术参数外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置。成交供应商提供的产品品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购需求规定标准的，采购人有权拒收该货物。成交供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，并有权要求乙方赔偿经济损失。

3）家具的最终外形尺寸须根据实际布置进行调整，对有特殊的定制家具及修改的尺寸均包含在报价中，成交供应商在报价时应自行考虑，承诺不因定制或修改家具尺寸的因素而改变报价。
4）成交供应商提供的货物及服务不满足采购要求而导致验收不合格的，采购人有权解除合同并追究成交供应商的法律责任。

5）成交供应商交货时应提供设备操作手册、使用指南、维修指南、服务手册和示意图等。严格按照用户指定的位置进行安装，成交供应商在施工、安装、调试等全过程中接受用户的监督。

6）在成交供应商承诺的保修期内，设备保修包换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容产品。

7）竞标供应商应保证参与本次政府采购项目时其按要求所提供的所有证明材料和资质文件真实，如出现虚假应标情况，竞标供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的相关条款来确定赔偿金额。

8）设备到货后，成交供应商和采购人应在现场进行清点，清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的产品外观或内部的损坏，成交供应商应负责更换，若发现错发/漏发情况，成交供应商应负责更换和补发。

9）签署采购合同后，成交供应商提供配套图纸。项目设备在安装前，成交供应商要与采购单位共同协商实施方案，两方认可后才能安装。

10）竞标供应商应保证针对本项目的货物和服务涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由竞标供应商承担。成交供应商需在采购合同中书面承诺采购方免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷。

11）本项目采购任务紧急，现特向潜在供应商作出相关提醒：供应商存在不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，采购人有权按预算金额30%的赔偿金额向成交供应商追偿其所造成的损失。

	三、商家须知

	在线询价、反向竞价违约处理规则
	政采云平台细化在线询价、反向竞价管理规则，保障业务有序开展。供应商存在不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，经采购人举报且平台或政府采购管理部门确认的，将按以下规则进行处理。违约处理将在政采云全平台各区划联动生效。违约处理做出后供应商可以在5个工作日内提出异议，异议有效的撤销违约处理并恢复对应权限。

网页地址详见：https://inquiryhall.zcygov.cn/inquiryhall/list?districtCode=450109

	
	[image: image1.png]FEREL (35N )

RIS

EIHENANES 2 ZIHRN 3. SRMFIHASRIIRNTIN 4. B4R
N TR

EIHENANES 2 ZIHRN 3. SRMFIHASRIIRNTIN 4. B4R
N TR

EIHENANES 2 ZIHRN 3. SRMFIHASRIIRNTIN 4. B4R
N TR

ShsEmE

648

1298

2448

HE

105>

12055

305>





	广西壮族自治区电子卖场平台管理协议
	第四条 在线询价、反向竞价供应商存在不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，经采购人举报，经同级财政部门确认的，应扣减其10-30分诚信分，限制供应商报价权限3-12个月。


商家须知在线询价、反向竞价违约处理规则

网页地址详见：https://inquiryhall.zcygov.cn/inquiryhall/list?districtCode=450109
[image: image2.png]B BRAH =0, RamemmEan

R

mos

205

305

O BREFafEsan, SRR, SRUSEETE. CUSTEIEEREN. SHRTNNE. AEATRGSOTIN, SRASRRTFATERE
SEE AN, SR TSR, SBEERR RS FASRURNST, BB E TR TIEAIRHRY, RUARSSONE:
RETLER.
IR () G SRR

. EIHEEANES 2 RINE0 3. BIRNSER SRR 4 B
= R oE

_ TEHESENES D RIE0 3 ERNTRISROBNTEMABR
== RANETER s

- EIHESANES 2 RIE0 3 ERNTMISRSBNTEMAER
== RANETER RS

v EmEE ¥ pisti| = meEm

A | T | FSRAEEE | IR TERARREEE =S TARAEEE: HaA3010011
2020032

O sEE




广西壮族自治区电子卖场平台管理协议
网页地址详见：https://wqzx.zcygov.cn/RightsRules/GXGZ/2664840.html?utm=a0017.b0505.0001.0001.424bf4d0db6711ea9001a1e3a1663ae8
来源：广西财政 发布时间：2020-08-04

第一条 参加电子卖场政府采购活动的供应商实行设置“诚信分”和预警制度，由电子卖场系统根据情节在供应商库中的诚信记录自动统计计算，用分值表示，供应商被查作出扣减诚信分及预警，按下列规则记录：

1.供应商被给予黄色预警一次，扣减5-10分诚信分，可给予暂停其6个月在电子卖场销售或停止其参与报价；

2.供应商被给予橙色预警一次，扣减10-20分诚信分，可给予暂停其9个月在电子卖场销售或停止其参与报价；

3.供应商被给予红色预警一次，扣减20-30分诚信分，可给予暂停其12个月在电子卖场销售或停止其参与报价。

4.网上超市供应商和协议（定点）采购供应商被累计扣减30分诚信分的，取消其网上超市供应商和协议（定点）采购供应商资格。

扣分实行年度累计和清零制，每年年度终了时清零。供应商可在知道其被记录诚信或预警时2个工作日内发起申辩或澄清。同级财政部门核实，对有误计入的处理记录可予以撤销。供应商违规情形中，如出现重大社会影响的，各级财政部门有权在第一时间内冻结商品等，并对供应商操作权限等做限制处理。

第二条 网上超市供应商被查实存在违法违规行为的，由负责招标或资格征集的各级集采机构或各级财政部门责令其纠正，并对其作出相应诚信分扣除及预警等处理。

（一）有下列情形之一的，每发生一次，视情扣减5-10分诚信分及黄色预警1次。拒不纠正的，暂停其网超协议6个月：

1.存在网上超市商品销售价格高于同期大型电商自营商品平均销售价格10%及以上的；

2.发布的商品信息前后出现品牌、价格、图片、属性等不一致、重复等情况的；

3.发布商品选择类目与商品不相关的；

4.发布的商品与实际不符，包括夸大、过度和虚假宣传的；

5.不符合平台商品发布规范的其他行为。

（二）有下列情形之一的，每发生一次，将视情扣减10-20分诚信分及橙色预警1次。拒不纠正的，暂停其网超协议9个月：

1.销售价格高于同期大型电商自营商品平均销售价格20%以上或因价格问题被黄色预警3次以上的；

2.发布质量不合格商品的；

3.不当使用他人商标权、著作权、专利权等，造成不良后果的；

4.恶意利用规则、误导采购人获取虚假商品销量、评价、满意度等的；

5.无正当理由不按规定时限响应或确认采购订单、合同累计5次及以上的；

6.无正当理由不执行采购订单、合同或没有按承诺提供商品及售后服务1次的；

7.其他违反采购文件或资格征集协议约定事项或供应商承诺事项的。

（三）有下列情形之一的，视情扣减20-30分诚信分及红色预警1次。拒不纠正的，暂停其网超协议12个月：

1.销售价格高于同期大型电商自营商品平均销售价格30%以上的或因价格问题被橙色预警2次以上；

2.发布国家禁止出售商品的；

3.发布假冒注册商标商品及盗版商品的；

4.未经允许盗取、发布、传递他人隐私信息的；

5.采购人评价“满意度指数”低于60％累计5次及以上的；

6.向运维单位、采购人、集采机构、财政部门有关人员行贿或提供其他不正当利益的；

7.与其他供应商、运维单位、采购人、集采机构、财政部门有关人员恶意串通的；

8.利用网上超市系统漏洞或者其他黑客手段侵入系统篡改数据或者虚构交易记录的；

9.拒不执行财政部门或同级集采机构的监管措施或者拒不纠正违规、违约行为的；

10.未按采购结果签订供货或服务合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的；

11.无正当理由拒绝履行合同义务，或未按合同约定履行义务构成违约的；

12.竞价结束后与采购人再次议价的；

13.在合同履行过程中与采购人协商变更合同主要条款的；

14.提供假冒伪劣商品或擅自更换配件、降低配置，以次充好的；

15.各级财政部门认定的其他违法、违规及违反本办法规定的行为。

运维单位发现供应商发布国家禁止出售商品或信息，或涉及侵犯他人隐私等的，可直接予以删除。

第三条 协议供货、定点采购供应商有下列情形之一的，负责招标或资格征集的各级集采机构及财政部门可扣减其10-30分诚信分，并可暂停其协议3-12个月：

（一）未按采购结果签订供货或服务合同，或与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的；

（二）无正当理由拒绝履行合同义务，或未按合同规定履行义务构成违约的；

（三）竞价结束后与采购人再次议价的；

（四）在合同履行过程中与采购人协商变更合同主要条款的；

（五）未及时更新维护商品库存信息或者当市场价格低于最高限价时，未及时更新最高限价的； 
（六）供应商指定的供货商中有3家以上因上述行为被取消协议供货资格的；

（七）各级财政部门认定的其他违法、违规及违反本办法规定的行为

第四条 在线询价、反向竞价供应商存在不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，经采购人举报，经同级财政部门确认的，应扣减其10-30分诚信分，限制供应商报价权限3-12个月。

第五条  本协议扣分及违规处罚，由违规地同级财政监管部门在政采云平台—诚信中心—违规/违约处理管理中进行实施，供应商收到违约/违规处理通知书之日起，3工作日内可进行申诉，未申诉或申诉无效则3工作日后处罚生效。

附件2：响应文件（格式）

	响应表

	项目名称：广西消化道肿瘤加速康复外科基础研究重点实验室家具
采购人名称：广西医科大学第一附属医院

	联系人：                    

联系方式：                  

竞标人名称（加盖公章）：                 

竞标日期：           年       月     日

	注：

（1）《响应表》应按要求填写完整，不得留空。

（2）未按上述要求填报《响应表》并按采购文件要求在竞价时提供的，视为无效竞标。

（3）本项目采购任务紧急，本公司承诺供货产品均能满足参数要求，若我司出现不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，采购人有权按预算金额30%的赔偿金额向我司追偿其所造成的损失。

	项号
	货物名称
	品牌
	型号
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	技术参数及性能（配置）要求

	详见货物清单报价
	详见货物清单报价
	详见货物清单报价
	详见货物清单报价
	详见货物清单报价
	详见货物清单报价
	详见货物清单报价
	详见货物清单报价

	竞标报价响应
	本项目为交钥匙工程，实行总承包报价；包括货物及配套的安装工程、服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅材、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

注：

（1）竞标供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。

（2）竞标供应商的投标总报价≤采购预算。

竞标人必须上传以下材料：响应表、声明函、货物清单报价（逐项报价），以上三个材料均有格式要求，竞标人加盖公章后上传电子扫描件，竞标人未按要求提交的，竞标无效。

	合同签订期及地点
	1）合同签订期：成交公告发出之日起25个自然日内。
2）合同签订地点：采购人指定地点。

	交付使用期及交货地点
	1）交付使用期：自采购人通知供货之日起30天内送货安装调试完毕，验收合格并交付使用。

2）交货地点：采购人指定地点。

3）竞标供应商逾期交付货物的，每逾期一日，应按合同金额总额的2%，向采购人支付违约金。逾期超过约定日期 10 天不能交货的，甲方有权解除本合同，并要求竞标供应商支付合同金额 30 %的违约金。

	质保期
	1）自交货并验收合格之日起3年，若厂家免费质保期超过此年限的，按厂家规定执行，并提供终身维护支持。

2）如“技术参数及性能（配置）要求”中有特殊要求的，按特殊要求。

3）按照国家有关规定实行“三包”，在规定的保修期内，凡货物质量事故和质量缺陷由成交供应商无偿保修。

	样品响应
	竞标供应商应当在接到采购人书面竞价审查通知书后3个工作日内提供符合要求的小样，否则不予签订合同，所有小样不退，作为验收依据之一。
项号
小样名称
数量
规格参考
备注
1
理化板

1

约200mm*200mm，厚度≥12.7mm

2
柜体钢材面板（侧板、底板、背板等）

1
约200mm*200mm，厚度≥1.0mm

3
柜体框架结构管材

1
约200mm长，截面≥40mm*60mm方钢管（柱），钢管厚度≥1.5mm；                                     

4
试剂架铝型材
1
约200mm长，立柱截面≥750*92*42mm，厚度≥1.25mm

5
抽屉面板
1

约200mm*200mm，厚度 20mm（±2），双层钢板（厚度≥1.0mm）构造

6
门板面板
1

约200mm*200mm，厚度 20mm（±2），双层钢板（厚度≥1.0mm）构造



	验收标准响应
	（1）竞标供应商须按规定时间交货安装完毕，采购单位可聘请具有验收能力的检测部门进行验收，验收不合格按照政府采购法及相关规定执行。竞标供应商提供的所有小样，作为验收依据之一。

（2）竞标供应商在签订合同后需到现场实地勘察，按采购人要求进行深化设计，签订合同后3天内提供详细的设计方案（含家具平面布置方案、产品样式、颜色、规格尺寸等）及项目组织实施方案，经采购人认可同意后方可实施。
（3）在竞标供应商履行合同期间及在生产制造、外购过程中，采购人可随时到竞标供应商的厂区及备货现场，对加工、制造、外购等情况进行监管，监管情况将作为交货验收及合同履约的依据。

	付款条件（付款方式）
	在成交供应商完成安装后，通过采购人验收合格，并稳定运行1个月后，成交供应商提供付款材料，采购人完成付款审批手续后15个工作日内付合同总额的97%。剩余3%余款在验收合格满1年后15个工作日内无息支付。

	履约保证金收取与退付
	签订合同前，成交供应商按合同金额的2%向采购人支付履约保证金或银行、担保机构出具的同等额度的履约保函。成交供应商供货并完成安装调试，通过采购人验收合格后，如无质量纠纷，经供应商申请，采购人于三十个工作日内免息退回履约保证金（按合同约定被扣除的除外）。供应商若不能完全履行合同，履约保证金不返还。

履约保证金指定账户： 

开户名：广西医科大学第一附属医院
账号：45001604560050501061
开户行：中国建设银行股份有限公司南宁医科大支行

	竞标人资格响应
	1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2）已在政采云平台系统注册。

3）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目政府采购活动。

	售后服务响应
	1）免费送货上门、安装、调试至正常使用。

2）成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

2.1 电话咨询

成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2.2 现场响应

采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在接到通知后成交供应商的维修技术人员必须在 30分钟内响应，2小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过4小时，重大故障处理时限不超过24小时修复。未能修复的直接更换，保证采购人正常使用。按国家及行业标准对故障进行及时处理。

2.3 技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品或服务升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。

3）质保期外服务要求

3.1 质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品或服务上门维护。

3.2 质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，该成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

4）备品备件及易损件

成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

7） 成交供应商有完善的安装施工队伍，实现销售、安装、售后服务一条龙。

8） 培训

成交供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的多次免费培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能。

7）提供售后服务方案，内容包括担不限于项目回访计划、培训计划、安装调试的技术保障方案、产品保养与维护计划、备品及备件计划等。

	其他要求响应
	1）本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）竞标。

2）成交供应商提供的产品必须是原厂生产的正品全新、完整、未使用过的合格产品，产品质量符合国家相关标准和规范，具备正规合法经销渠道。所有产品除满足上表要求的技术参数外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置。成交供应商提供的产品品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购需求规定标准的，采购人有权拒收该货物。成交供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，并有权要求乙方赔偿经济损失。

3）家具的最终外形尺寸须根据实际布置进行调整，对有特殊的定制家具及修改的尺寸均包含在报价中，成交供应商在报价时应自行考虑，承诺不因定制或修改家具尺寸的因素而改变报价。

4）成交供应商提供的货物及服务不满足采购要求而导致验收不合格的，采购人有权解除合同并追究成交供应商的法律责任。

5）成交供应商交货时应提供设备操作手册、使用指南、维修指南、服务手册和示意图等。严格按照用户指定的位置进行安装，成交供应商在施工、安装、调试等全过程中接受用户的监督。

6）在成交供应商承诺的保修期内，设备保修包换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容产品。

7）竞标供应商应保证参与本次政府采购项目时其按要求所提供的所有证明材料和资质文件真实，如出现虚假应标情况，竞标供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的相关条款来确定赔偿金额。

8）设备到货后，成交供应商和采购人应在现场进行清点，清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的产品外观或内部的损坏，成交供应商应负责更换，若发现错发/漏发情况，成交供应商应负责更换和补发。

9）签署采购合同后，成交供应商提供配套图纸。项目设备在安装前，成交供应商要与采购单位共同协商实施方案，两方认可后才能安装。

10）竞标供应商应保证针对本项目的货物和服务涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由竞标供应商承担。成交供应商需在采购合同中书面承诺采购方免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷。

11）本项目采购任务紧急，现特向潜在供应商作出相关提醒：供应商存在不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，采购人有权按预算金额30%的赔偿金额向成交供应商追偿其所造成的损失。


声明函

致：_  广西医科大学第一附属医院 
我方愿意参加贵方组织的 广西消化道肿瘤加速康复外科基础研究重点实验室家具项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交人，我方声明如下：

1. 我方不是为本次采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。 

2.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我方有以下行为之一的，同意贵方将我方列入不良行为记录： 

1)
提供虚假材料谋取中标、成交的。 

2)
采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。 

3)
与我院工作人员、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的。 

4)
向我院工作人员、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。 

5)
在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。 

6)
拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 

7)
供应商向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益。 

8)
中标或者成交后无正当理由拒不与我院签订采购合同。 

9)
供应商将采购合同分包、转包（采购合同未禁止分包、 转包的除外）。 

10)
供应商提供假冒伪劣产品。 

11)
供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的。 

12)
供应商擅自变更、中止或者终止采购合同。 

13)
供应商直接或者间接从我院工作人员或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。 

14)
供应商按照我院或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。 

15)
供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。 

16)
属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动。 

17)
供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。 

18)
供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。 

19)
供应商与我院或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。 

20)
在购销活动中给予医务人员“红包”“回扣”“提成” 或任何形式的不当利益的。 

21)
所经销的货物质量有问题，且不积极配合医院相关部门处理的。 

22)
违法广告宣传、促销、误导消费等不良行为的。 

23)
不按约定时间配送药品、医疗器械、耗材，尤其是急救类用品，影响临床正常使用的。 

24)
在购销活动中不遵守保密规定、未经医院同意擅自将医院药品、医疗器械、耗材数据信息披露的。 

25)
药品价格变动未及时向医院书面反馈，给医院或患者造成损失的。 

26)
传播虚假信息，严重干扰医院正常工作程序，造成恶劣影响的。 

27)
供应商与厂家恶意串通，故意提高药品、医疗器械、耗材供应价格的。 

28)
法规、规章规定的其他政府采购严重违法失信行为。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

 供应商名称(公章)：                               

年    月    日
