#### 广西医科大学第一附属医院

#### 药品物流配送系统需求

| 序号 | 项目名称 | 项目需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东盟楼院内药品物流配送服务 | 一、项目背景 本项目旨在建立信息化的东盟楼院内药品物流配送服务系统。通过信息技术，以质量管理为保障，流程优化为核心，链接专业智能设施设备，利用大数据分析与应用提高医疗产品在医疗服务中的运营效率的专业物流模式。 二、建设目标 1、服务产品：东盟楼院内药品物流配送服务 2、服务内容：搭建物流配送服务平台信息系统、投入智能化自动化的药品管理设备、组建院内药品物流配送服务团队、提供药品物流服务并为采购人提供信息化建设支持等。 三、采购需求 1、药品物流配送系统及配套服务建设要求（1项） 1）按照现代化医院药品管理的理念、搭建医院药品物流配送服务平台的能力，具备药品物流配送服务运营团队，形成院内物流配送体系，实现药品物流配送中心库出库结算等。 2）需提供药品物流配送服务平台项目所需要的全部软件、硬件，并在所承担工作范围内实行自负盈亏。 3）利用现代化智能化的物流存储设备及信息系统，对药品的申领、使用、结算全程可追溯管理，并提供实施方案。 4）配送服务人员须满足医院院内配送服务。 5）负责为医院提供信息化建设支持。 2、新住院药房、病区及静配中心智能化建设（1项） （1）住院药房智能化建设：支持投入住院药房快发机、摆药机、核对机等配套智能化设备实现住院药房药品的智能管理，并负责合作期内投入设备的维护保养。 （2）病区智能化建设：在病区配备智能药品管理系统及设备，按照药品管理要求实现病区药品的智能管理，并负责合作期内投入设备的维护保养。 （3）静配中心智能化建设：配置智能分拣机，实现药品智能化分拣并负责合作期内投入设备的维护保养。 3、软件：可与我院现有的HIS系统、HRP等相关信息系统对接 4、服务结束后，投入的设施设备产权划归我院。 5、若我院新建院区或新增医联体医院,系统部署延伸至新建院区或新增医联体医院需保证新建院区或新增医联体医院内硬件软件建设标准同原部署院区设计软件标准一致(费用应包含在本次报价中)。 6、维护保养服务期限：≥3年。 四、设备清单及服务人员要求 序号; 名称; 要求; 数量（批/套）≥. 1; 单剂量口服摆药机; 配压片机、数片机各≥1台; 1. 2; 核包机; 1台; 1. 3; 不锈钢外摆车; 大小约900*700*350; 1. 4; 除包机; 3. 5; 数片机; 3. 6; 抽湿机; 4. 7; 药品快发机; 1. 8; 叫号液晶屏幕; (按实际尺寸定做); 1. 9; 取药报到机; 2. 10; 扫码器; 6. 11; 医用冰箱; 14. 12; 冷冻冰箱; 1. 13; 电脑桌; 长约1.2米; 2. 14; 云桌面电脑; 配备云桌面电脑、显示器、键盘鼠标; 12. 15; 台式电脑; 12. 16; 办公椅子; 20. 17; 激光打印机（可扫描）; 2. 18; 激光打印机; 2. 19; 标签打印机; 10. 20; 更衣柜; 2. 21; 药架; 按现场定做; 30. 22; 带抽屉药柜; 不锈钢定做; 6. 23; 二类药柜(带门); 铁皮柜; 2. 24; 平板电脑; 15. 25; 移动摆药车; 大小约900*700*350; 16. 26; 平板车; 8. 27; 消毒柜; 2. 28; 口服摆药机外置电源; 1. 29; 智能药柜（药房，一主一副为一套）; 2. 30; 智能药柜（病区，一主一副为一套）; 23. 31; 智能药柜（手术室周转，一主三副为一套）; 1. 32; 智能药柜（手术室周转，一主柜为一套）; 35. 33; 配备助理药师; ≥12人; 12. 34; 药品配送员; ≥8人; 8. 35; 智能分拣机; ≥1套; 1. |