4K荧光摄像头

1、防电击等级：防除颤CF级别I类。

2、防护等级：≥IPX7。

3、成像方式：荧光COMS逐行扫描成像。

4、可耐受环氧乙烷、低温等离子等灭菌方式。

5、支持自定义按键≥3个。

6、可连接目镜杯卡口为32mm直径的各类光学视镜。