## Sheet1
智能化胚胎储存系统参数要求
设备名称 | 智能化胚胎储存系统
设 备 参 数 | 功能参数: 1.超低温存储可视化终端 1.1配有≥32寸触摸显示屏； 1.2操作系统：正版Windows操作系统 1.3内存：≥16G 1.4固态硬盘：≥250G 1.5CPU：等同或优于Intel i5 1.6内置路由器，具有wifi模块 1.7可展示接入系统的智能液氮罐的温度、容量、报警信息 1.8可通过此设备打开液氮罐 1.9需兼容我院现有液氮罐，包括但不限于对我院现有液氮罐进行改造 2.PDA手持扫码器 2.1操作系统：Android 7.1及以上或同等操作系统 2.2 具备4G全网通、蓝牙、GPS、NFC、高清摄像头 2.3采用超薄扫描引擎 2.4具有配套app，连接冷冻存储智能管理系统； 2.5可从PDA端口打开液氮罐； 3.软件模块 3.1 样本管理： 1）可与生殖中心病历系统双向对接数据信息，不需要二次输入患者信息和操作核对基本信息； 2）可展示每个液氮罐及液氮罐内每个提桶存储的样本数量； 3）可展示接入系统的所有液氮罐的温度信息、报警信息、电量信息； 4）PDA相关API接口，可通过PDA开罐及录入样本信息，相关信息自动录入管理系统； 5）大屏监控API接口，可在大屏幕显示液氮罐的温度、样本量信息； 3.2 信息快速检索： 可根据关键词进行快速精确检索，查找相关样本； 3.3 数据统计 关于样本存储情况进行统计并生成统计报表； 3.4数据库自动备份功能 定时备份数据信息 3.5 用户的权限控制 3.6 开放系统，具有一定的拓展性，可对接医院其他信息管理系统 配置清单： 1.超低温存储可视化终端*1台 2.PDA手持扫码器*1台 3.冷冻存储智能管理系统*1套