## 总表
骨科手术器械需求清单汇总表
序号 | 器械包名称 | 单位 | 数量
1 | 骨大包 | 套 | 20
2 | 骨大特殊器械 | 套 | 10
3 | 骨小包 | 套 | 20
4 | 脊柱特殊器械 | 套 | 20
5 | 颈椎包 | 套 | 20
6 | 颈椎特殊包 | 套 | 5
7 | 清创包 | 套 | 10
8 | 取髂骨包 | 套 | 10
9 | 手创包 | 套 | 10
10 | 胸椎侧方入路 | 套 | 10
11 | 胸椎侧方入路特殊包 | 套 | 5
12 | 腰椎侧方入路 | 套 | 10
13 | 腰椎侧方入路特殊包 | 套 | 5
14 | 椎板包 | 套 | 20
15 | 椎板特殊包 | 套 | 2
16 | 关节镜基础器械包 | 套 | 20
17 | 髋关节器械包（髓芯减压） | 套 | 1
18 | 断钉包 | 套 | 3
19 | 脊术后路包 | 套 | 5
20 | 脊柱显微器械包 | 套 | 5
21 | 手外显微器械包 | 套 | 15
22 | SKN器械包 | 套 | 5
23 | 颈椎牵开手术器械包 | 套 | 2
24 | 零散器械 | 套 | 1
25 | 手术体位垫（侧卧位固定系统） | 套 | 4
26 | 手术体位垫（俯卧位头垫） | 套 | 5
27 | 手术体位垫（俯卧位垫、上凸） | 套 | 3
28 | 手术体位垫（俯卧位垫、下凹） | 套 | 2
29 | 负压引流器（吸水垫） | 套 | 2
30 | 外科手术固定装置（沙滩椅） | 套 | 1
31 | 骨科电钻 | 套 | 10
32 | 骨科磨钻 | 套 | 5
汇总 |  |  | 266

## 1.骨大包
1.骨大包
名称 | 规格 | 数量
帕巾钳 | 140mm，尖头 | 6
止血钳 | 125mm 弯 | 2
止血钳 | 180mm 弯 | 6
止血钳 | 220mm 弯 | 2
组织钳 | 18cm | 2
止血钳 | 200mm 直有钩 | 1
止血钳 | 200mm 弯有钩 | 1
持针器 | 180mm，直，粗针 | 2
持针器 | 180mm，直，细针 | 2
分离结扎钳 | 18cm 90°×16半齿 | 1
海绵钳 | 250*8mm 弯有齿 | 3
海绵钳 | 250*8mm 弯无齿 | 1
组织镊 | 125mm，1×2钩 | 2
整形镊 | 125×0.6mm，有钩，精细 | 2
胸腔镊 | 200mm,直有钩 有定位 | 1
胸腔镊 | 200mm，直无钩 | 1
医用镊 | 250mm 直 | 2
手术刀柄 | 4# | 1
手术刀柄 | 7# | 1
甲状腺拉钩 | 210mm，钩17×31/17×43 | 2
手术剪 | 180mm，直圆 | 2
精细剪 | 18cm弯窄头1.5mm 带齿 | 1
组织剪 | 180mm 弯 | 1
截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽12六角柄 | 1
截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽24六角柄 | 1
创口钩 | 三爪 H65 圆柄 | 2
创口钩 | 四爪 H75 圆柄 | 2
创口钩 | 220mm，锐，四爪 | 2
骨撬 | 240×40mm 尖头 | 2
骨撬 | 240×20mm 尖头 | 2
持骨钳 | 26cm弯形 调节锁 | 2
骨锤 | 220*450g | 1
骨锉 | 25cm 枪型 1.2圆头 | 1
骨膜剥离器 | 220*10mm | 1
骨膜剥离器 | 220*15mm | 1
脑吸引管 | 220×Ф4mm，直 | 1
脑吸引管 | 220×Ф4.5mm，直 | 1
脑吸引管 | 260×Ф4.5mm，直 | 1
骨刮匙 | 300*3 直头 | 1
骨刮匙 | 300*4 直头 | 1
骨刮匙 | 300*5 直头 | 1
骨刮匙 | 300*6 直头 | 1
双关节咬骨钳 | 240*8 微弯 | 1
双关节咬骨钳 | 240*5 微弯 | 1
器械框 | 480*250*75mm | 1
U形架 | 240×95mm 拉钩式 | 1
74

## 2.骨大特殊器械
2.骨大特殊器械
名称 | 规格 | 数量
持骨钳 | 26cm弯形 调节锁 | 2
骨锉 | 25cm 枪型 1.2圆头 | 1
骨刮匙 | 300*3mm 直头 | 1
骨刮匙 | 300*4mm 直头 | 1
骨刮匙 | 300*5mm 直头 | 1
截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽10六角柄 | 1
截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽12六角柄 | 1
截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽18六角柄 | 1
器械框 | 250*250*75mm | 1
10

## 3.骨小包
3.骨小包
名称 | 规格 | 数量
帕巾钳 | 140mm，尖头 | 4
止血钳 | 125mm 直 | 2
止血钳 | 125mm 弯 | 6
止血钳 | 180mm 弯 | 6
止血钳 | 140mm 弯 | 4
组织钳 | 200mm,直 | 4
止血钳 | 200mm 直有钩 | 1
止血钳 | 200mm 弯有钩 | 1
持针钳 | 180mm，直，细针 | 2
持针钳 | 180mm，直，粗针 | 1
分离结扎钳 | 18cm 90°×16半齿 | 1
手术刀柄 | 4# | 1
手术刀柄 | 7# | 1
精细剪 | 18cm弯窄头1.5mm 带齿 | 1
手术剪 | 180mm，直圆 | 2
组织镊 | 125mm，1×2钩 | 2
整形镊 | 125×0.6mm，有钩，精细 | 2
胸腔镊 | 200mm,直有钩 有定位 | 1
胸腔镊 | 200mm，直无钩 | 1
脑吸引管 | 220*φ3.5mm 直 | 1
脑吸引管 | 220×Ф4mm，直 | 1
脑吸引管 | 220×Ф4.5mm，直 | 1
创口钩 | 220mm，锐，四爪 | 2
肌肉拉钩 | 220mm | 2
甲状腺拉钩 | 210mm，钩17×31/17×43 | 2
线锯 | 手柄(1×2) | 2
骨膜剥离器 | 220*10mm | 1
骨膜剥离器 | 220*15mm | 1
骨刀 | 23cm 直 平刃 刃宽8六角柄 | 1
骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽10六角柄 | 1
骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽12六角柄 | 1
骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽18六角柄 | 1
骨凿 | 220*8mm | 1
骨锤 | 220*450g | 1
骨锉 | 25cm 枪型 1.2圆头 | 1
骨刮匙 | 300*3mm 直头 | 1
骨刮匙 | 300*4mm 直头 | 1
骨刮匙 | 300*5mm 直头 | 1
骨刮匙 | 300*6mm 直头 | 1
持骨钳 | 19cm 弯形 调节锁 | 2
骨克丝钳 | 18cm 钳式 | 1
咬骨钳 | 240*5mm 微弯 | 1
海绵钳 | 250*8mm 弯有齿 | 4
器械框 | 480*250*75mm | 1
U形架 | 240×95mm 拉钩式 | 1
77

## 4.脊柱特殊器械
4.脊柱特殊器械
名称 | 规格 | 数量
骨锤 | 220*450g | 1
骨锉 | 25cm 枪型 1.2圆头 | 1
双关节咬骨钳 | 240*8mm 微弯 | 1
双关节咬骨钳 | 240*5mm 微弯 | 1
截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽10六角柄 | 1
截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽12六角柄 | 1
椎板拉钩 | 中，175×28×80mm | 1
椎板拉钩 | 小，175×25×60mm | 1
器械框 | 250*250*75mm | 1
9

## 5.颈椎包
5.颈椎包
名称 | 规格 | 数量
止血钳 | 125mm 弯 | 4
止血钳 | 180mm 弯 | 6
组织钳 | 18cm | 2
止血钳 | 200mm 直有钩 | 1
止血钳 | 200mm 弯有钩 | 1
持针器 | 180mm，直，粗针 | 2
持针器 | 180mm，直，细针 | 1
分离结扎钳 | 18cm 90°×16半齿 | 1
海绵钳 | 250*8mm 弯有齿 | 3
海绵钳 | 250*8mm 弯无齿 | 1
手术剪 | 180mm，直圆 | 2
精细剪 | 18cm弯窄头1.5mm 带齿 | 1
手术刀柄 | 4# | 1
手术刀柄 | 7# | 1
脑吸引管 | 220*φ3.5mm 直 | 1
脑吸引管 | 220×Ф4mm，直 | 1
脑吸引管 | 220×Ф4.5mm，直 | 1
脑吸引管 | 220×Ф5mm，直 | 1
组织镊 | 125mm，1×2钩 | 2
整形镊 | 125×0.6mm，有钩，精细 | 2
医用镊 | 250mm 直 | 1
胸腔镊 | 200mm,直有钩 有定位 | 1
胸腔镊 | 200mm，直无钩 | 1
椎板咬骨钳 | 220*2.5mm*130° 超薄 | 1
椎板咬骨钳 | 220*3.5mm*130° 超薄 | 1
椎板咬骨钳 | 220*4.5mm*130° 超薄 | 1
髓核钳 | 220*3.0mm 直头 | 1
髓核钳 | 220*4.0mm 直头 | 1
髓核钳 | 220*3.0mm 弯头 | 1
骨刮匙 | 300*4mm 直头 | 1
骨刮匙 | 300*5mm 直头 | 1
骨刮匙 | 300*6mm 直头 | 1
椎板拉钩 | 中，175×28×80mm | 1
椎板拉钩 | 小，175×25×60mm | 1
直角拉钩 | 210*60*20mm | 2
柳叶拉钩 | 210*60*2mm | 2
甲状腺拉钩 | 210mm，钩17×31/17×43 | 2
甲状腺拉钩 | 117mm，10×23/10×35 | 2
神经剥离器 | 240×5×Ф1mm，带钩，带槽，腰椎型 | 2
神经剥离子 | 240×5 mm | 1
骨锉 | 25cm 枪型 1.2圆头 | 1
骨锤 | 220*450g | 1
骨膜剥离器 | 220*10mm | 1
骨膜剥离器 | 220*15mm | 1
截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽12六角柄 | 1
截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽18六角柄 | 1
截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽24六角柄 | 1
器械框 | 480*250*75mm | 1
U形架 | 240×95mm 拉钩式 | 1
69

## 6.颈椎特殊包 (2)
6.颈椎特殊包
名称 | 规格 | 数量
椎间孔镜 | 6.3*181mm | 1
止血钳 | 125mm 弯 | 4
止血钳 | 180mm 弯 | 6
组织钳 | 18cm | 2
止血钳 | 200mm 直有钩 | 1
止血钳 | 200mm 弯有钩 | 1
持针器 | 180mm，直，粗针 | 2
持针器 | 180mm，直，细针 | 1
分离结扎钳 | 18cm 90°×16半齿 | 1
海绵钳 | 250*8mm 弯有齿 | 3
海绵钳 | 250*8mm 弯无齿 | 1
手术剪 | 180mm，直圆 | 2
精细剪 | 18cm弯窄头1.5mm 带齿 | 1
手术刀柄 | 4# | 1
手术刀柄 | 7# | 1
脑吸引管 | 220*φ3.5mm 直 | 1
脑吸引管 | 220×Ф4mm，直 | 1
脑吸引管 | 220×Ф4.5mm，直 | 1
脑吸引管 | 220×Ф5mm，直 | 1
组织镊 | 125mm，1×2钩 | 2
整形镊 | 125×0.6mm，有钩，精细 | 2
医用镊 | 250mm 直 | 1
胸腔镊 | 200mm,直有钩 有定位 | 1
胸腔镊 | 200mm，直无钩 | 1
椎板咬骨钳 | 220*2.5mm*130° 超薄 | 1
椎板咬骨钳 | 220*3.5mm*130° 超薄 | 1
椎板咬骨钳 | 220*4.5mm*130° 超薄 | 1
髓核钳 | 220*3.0mm 直头 | 1
髓核钳 | 220*4.0mm 直头 | 1
髓核钳 | 220*3.0mm 弯头 | 1
骨刮匙 | 300*4mm 直头 | 1
骨刮匙 | 300*5mm 直头 | 1
骨刮匙 | 300*6mm 直头 | 1
椎板拉钩 | 中，175×28×80mm | 1
椎板拉钩 | 小，175×25×60mm | 1
直角拉钩 | 210*60*20mm | 2
柳叶拉钩 | 210*60*2mm | 2
甲状腺拉钩 | 210mm，钩17×31/17×43 | 2
甲状腺拉钩 | 117mm，10×23/10×35 | 2
神经剥离器 | 240×5×Ф1mm，带钩，带槽，腰椎型 | 2
神经剥离子 | 240×5 mm | 1
骨锉 | 25cm 枪型 1.2圆头 | 1
骨锤 | 220*450g | 1
长柄骨膜剥离器 | 220*10mm | 1
长柄骨膜剥离器 | 220*15mm | 1
截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽12六角柄 | 1
截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽18六角柄 | 1
截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽24六角柄 | 1
器械框 | 480*250*75mm | 1
U形架 | 240×95mm 拉钩式 | 1
70

## 7.清创包
7.清创包
名称 | 规格 | 数量
帕巾钳 | 140mm，尖头 | 4
止血钳 | 125mm 弯 | 4
止血钳 | 180mm 弯 | 2
止血钳 | 200mm 弯有钩 | 1
持针钳 | 160mm，直，细针 | 1
双关节咬骨钳 | 180*2mm 微弯 | 1
脑吸引管 | 220×Ф4mm，直 | 1
双头骨膜剥离器 | 180×4×5mm，双头 | 1
皮肤拉钩 | 170×0.8×6，钝，双齿 | 2
心室拉钩 | 180mm，双头 | 2
手术刀柄 | 3# | 1
手术剪 | 180mm，直圆 | 1
精细剪 | 18cm弯窄头1.5mm 带齿 | 1
精细手术剪 | 125mm，弯 | 1
组织镊 | 125mm，1×2钩 | 1
整形镊 | 125×0.6mm，有钩，精细 | 1
整形镊 | 125×0.4mm，无钩，精细 | 1
海绵钳 | 250*8mm 弯有齿 | 3
不锈钢换药碗 | Ф160mm | 3
不锈钢腰子盘 | 190×115×25mm，浅型 | 1
不锈钢药杯 | 60*60 | 2
不锈钢药杯 | 45*45 | 1
器械框 | 250*250*75mm | 1
U形架 | 240×95mm 拉钩式 | 1
38

## 8.取髂骨包
8.取髂骨包
名称 | 规格 | 数量
帕巾钳 | 140mm，尖头 | 4
止血钳 | 125mm 弯 | 2
止血钳 | 180mm 弯 | 4
组织钳 | 18cm | 2
止血钳 | 200mm 直有钩 | 1
止血钳 | 200mm 弯有钩 | 1
持针器 | 180mm，直，细针 | 1
持针器 | 180mm，直，粗针 | 1
骨锤 | 220*450g | 1
截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽10六角柄 | 1
截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽12六角柄 | 1
截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽18六角柄 | 1
甲状腺拉钩 | 210mm，钩17×31/17×43 | 2
骨刮匙 | 300*4mm 直头 | 1
骨刮匙 | 300*5mm 直头 | 1
骨膜剥离器 | 220*10mm | 1
骨膜剥离器 | 220*15mm | 1
双关节咬骨钳 | 240*5mm 微弯 | 1
脑吸引管 | 220×Ф4.5mm，直 | 1
组织镊 | 125mm，1×2钩 | 2
手术刀柄 | 3# | 1
手术刀柄 | 4# | 1
手术剪 | 180mm，直圆 | 1
精细剪 | 18cm弯窄头1.5mm 带齿 | 1
精细手术剪 | 125mm，弯 | 1
精细手术剪 | 125mm，直 | 1
海绵钳 | 250*8mm 弯有齿 | 2
海绵钳 | 250*8mm 弯无齿 | 1
不锈钢换药碗 | Ф160mm | 3
不锈钢腰子盘 | 190×115×25mm，浅型 | 1
不锈钢药杯 | 60*60 | 2
不锈钢药杯 | 45*45 | 1
U形架 | 200×95mm 拉钩式 | 1
器械框 | 250*250*75mm | 1
48

## 9.手创包
9.手创包
名称 | 规格 | 数量
帕巾钳 | 140mm，尖头 | 4
止血钳 | 125mm 直 | 2
止血钳 | 125mm 弯 | 6
止血钳 | 140mm 弯 | 6
止血钳 | 180mm 弯 | 4
组织钳 | 18cm | 2
止血钳 | 220mm 弯有钩 | 1
止血钳 | 200mm 直有钩 | 1
持针钳 | 12.5cm细针 | 1
持针钳 | 140mm，直，细针 | 1
持针钳 | 160mm，直，细针 | 1
持针钳 | 160mm，直，粗针 | 1
骨锤 | 22cm球平面 270g | 1
双关节咬骨钳 | 180*2mm 微弯 | 1
持骨钳 | 19cm 弯形 调节锁 | 2
骨克丝钳 | 18cm 钳式 | 1
钢丝钳 | 170mm | 1
骨锉 | 25cm 枪型 1.2圆头 | 1
创口钩 | 220mm，锐，四爪 | 2
骨刮匙 | 300*4mm 直头 | 1
骨刮匙 | 300*5mm 直头 | 1
甲状腺拉钩 | 210mm，钩17×31/17×43 | 2
脑吸引管 | 220×Ф4mm，直 | 1
脑吸引管 | 220×Ф4.5mm，直 | 1
止血钳 | 12.5cm 直 微血管 | 1
止血钳 | 12.5cm 弯 微血管 | 1
平骨凿 | 2mm | 1
平骨凿 | 4mm | 1
平骨凿 | 6mm | 1
平骨凿 | 8mm | 1
骨凿 | 125*2，半圆 | 1
剥离器 | 170×3.5mm，直头，肌腱，上层 | 1
骨刮匙 | 160×3×4mm，锐，双头 | 1
双头骨膜剥离器 | 180×4×5mm，双头 | 1
深部拉钩 | 170×8mm | 2
深部拉钩 | 180×12mm | 2
皮肤拉钩 | 170×0.8×6，钝，双齿 | 2
截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽10六角柄 | 1
截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽12六角柄 | 1
骨膜剥离器 | 220*10mm | 1
骨膜剥离器 | 220*15mm | 1
手术刀柄 | 3# | 1
手术刀柄 | 7# | 1
手术剪 | 180mm，直圆 | 1
精细剪 | 18cm弯窄头1.5mm 带齿 | 1
精细手术剪 | 125mm，弯 | 1
精细手术剪 | 125mm，直 | 1
组织镊 | 125mm，1×2钩 | 1
医用镊 | 125mm，直 | 1
整形镊 | 125×0.6mm，有钩，精细 | 2
整形镊 | 125×0.4mm，无钩，精细 | 2
海绵钳 | 250*8mm 弯有齿 | 3
海绵钳 | 250*8mm 弯无齿 | 1
器械框 | 480*250*75mm | 1
U形架 | 240×95mm 拉钩式 | 1
83

## 10.胸椎侧方入路
10.胸椎侧方入路
名称 | 规格 | 数量
止血钳 | 220mm 弯 | 6
持针钳 | 22cm 粗针 | 1
持针钳 | 22cm,细针 | 1
分离结扎钳 | 22cm 90°×16半齿 | 2
肋骨剪 | 34cm单关节 肋骨无钩 | 1
肋骨骨膜剥离器 | 180mm，左式，头部24×35 | 1
双头骨膜剥离器 | 250mm，头宽圆12/方12 | 1
组织剪 | 22cm直 | 1
精细剪 | 22cm弯窄头1.5mm 带齿 | 1
医用镊 | 250mm 直 | 2
脑吸引管 | 260×Ф4.5mm，直 | 1
脑吸引管 | 260×Ф5mm，直 | 1
深部拉钩 | 30cm板式 叶宽48×152 | 1
深部拉钩 | 25cm板式 叶宽36×115 | 1
深部拉钩 | 24cm板式 叶宽30×110 | 1
胸骨牵开器 | 单叶固定式65×50 | 1
肋骨合拢器 | 17cm | 1
创口钩 | 四爪 H85 圆柄 | 2
肩胛骨拉钩 | 80*70mm | 1
肋骨咬骨钳 | 30cm双关节 弯 刃22单角柄(肋骨) | 1
U形架 | 150×75mm 拉钩式 | 1
器械框 | 405*250*75mm | 1
30

## 11.胸椎侧方入路特殊包 (2)
11.胸椎侧方入路特殊包
名称 | 规格 | 数量
髓核钳 | 直头3.0 | 1
髓核钳 | 弯头3.0 | 1
止血钳 | 220mm 弯 | 6
持针钳 | 22cm 粗针 | 1
持针钳 | 22cm,细针 | 1
分离结扎钳 | 22cm 90°×16半齿 | 2
肋骨剪 | 34cm单关节 肋骨无钩 | 1
肋骨骨膜剥离器 | 180mm，左式，头部24×35 | 1
双头骨膜剥离器 | 250mm，头宽圆12/方12 | 1
组织剪 | 22cm直 | 1
精细剪 | 22cm弯窄头1.5mm 带齿 | 1
医用镊 | 250mm 直 | 2
脑吸引管 | 260×Ф4.5mm，直 | 1
脑吸引管 | 260×Ф5mm，直 | 1
深部拉钩 | 30cm板式 叶宽48×152 | 1
深部拉钩 | 25cm板式 叶宽36×115 | 1
深部拉钩 | 24cm板式 叶宽30×110 | 1
胸骨牵开器 | 单叶固定式65×50 | 1
肋骨合拢器 | 17cm | 1
创口钩 | 四爪 H85 圆柄 | 2
肩胛骨拉钩 | 80*70mm | 1
肋骨咬骨钳 | 30cm双关节 弯 刃22单角柄(肋骨) | 1
U形架 | 150×75mm 拉钩式 | 1
器械框 | 405*250*75mm | 1
32

## 12.腰椎侧方入路
12.腰椎侧方入路
名称 | 规格 | 数量
持针钳 | 22cm 粗针 | 1
持针钳 | 22cm,细针 | 1
止血钳 | 220mm 弯 | 4
分离结扎钳 | 22cm 90°×16半齿 | 2
组织剪 | 22cm直 | 1
精细剪 | 22cm弯窄头1.5mm 带齿 | 1
医用镊 | 250mm 直 | 2
脑吸引管 | 260×Ф4.5mm，直 | 1
脑吸引管 | 260×Ф5mm，直 | 1
创口钩 | 四爪 H85 圆柄 | 2
深部拉钩 | 30cm板式 叶宽48×152 | 1
深部拉钩 | 25cm板式 叶宽36×115 | 1
深部拉钩 | 24cm板式 叶宽30×110 | 1
胸骨牵开器 | 单叶固定式30×35 | 1
器械框 | 405*250*75mm | 1
21

## 13.腰椎侧方入路特殊包 (2)
13.腰椎侧方入路特殊包
名称 | 规格 | 数量
椎板咬骨钳 | 超薄头 2.0 | 1
椎板咬骨钳 | 超薄头 2.5 | 1
椎板咬骨钳 | 超薄头 3.0 | 1
持针钳 | 22cm 粗针 | 1
持针钳 | 22cm,细针 | 1
止血钳 | 220mm 弯 | 4
分离结扎钳 | 22cm 90°×16半齿 | 2
组织剪 | 22cm直 | 1
精细剪 | 22cm弯窄头1.5mm 带齿 | 1
医用镊 | 250mm 直 | 2
脑吸引管 | 260×Ф4.5mm，直 | 1
脑吸引管 | 260×Ф5mm，直 | 1
创口钩 | 四爪 H85 圆柄 | 2
深部拉钩 | 30cm板式 叶宽48×152 | 1
深部拉钩 | 25cm板式 叶宽36×115 | 1
深部拉钩 | 24cm板式 叶宽30×110 | 1
胸骨牵开器 | 单叶固定式30×35 | 1
器械框 | 405*250*75mm | 1
24

## 14.椎板包
14.椎板包
名称 | 规格 | 数量
止血钳 | 125mm 弯 | 4
止血钳 | 180mm 弯 | 6
组织钳 | 18cm | 2
止血钳 | 200mm 直有钩 | 1
止血钳 | 200mm 弯有钩 | 1
持针器 | 180mm，直，粗针 | 2
持针器 | 180mm，直，细针 | 1
海绵钳 | 250*8mm 弯有齿 | 3
海绵钳 | 250*8mm 弯无齿 | 1
手术刀柄 | 4# | 1
手术刀柄 | 7# | 1
手术剪 | 180mm，直圆 | 2
精细剪 | 18cm弯窄头1.5mm 带齿 | 1
医用镊 | 250mm 直 | 2
脑吸引管 | 220×Ф2.5mm，直 | 1
脑吸引管 | 220×Ф3mm，直 | 1
脑吸引管 | 220*φ3.5mm 直 | 1
脑吸引管 | 220×Ф4mm，直 | 1
脑吸引管 | 220×Ф4.5mm，直 | 1
脑吸引管 | 220×Ф5mm，直 | 1
甲状腺拉钩 | 210mm，钩17×31/17×43 | 2
椎板拉钩 | 板式尖头60×23 | 1
椎板拉钩 | 板式尖头80×32 | 1
椎板拉钩 | 板式尖头100×32 | 1
神经剥离器 | 240×5×Ф1mm，带钩，带槽，腰椎型 | 2
神经剥离子 | 200mm，1#，弯/弯，双头，滚花柄 | 1
骨膜剥离器 | 220*10mm | 1
骨膜剥离器 | 220*15mm | 1
骨膜剥离器 | 280×16mm，直，圆刃,重切削型，滚花柄 | 1
骨刮匙 | 300*3mm 直头 | 1
骨刮匙 | 300*4mm 直头 | 1
骨刮匙 | 300*5mm 直头 | 1
骨刮匙 | 300*6mm 直头 | 1
髓核钳 | 220*2.5mm 直头 | 1
髓核钳 | 220*3.0mm 直头 | 1
髓核钳 | 220*4.0mm 直头 | 1
髓核钳 | 220*3.0mm 直头 | 1
椎板咬骨钳 | 220*2.5mm*130° 超薄 | 1
椎板咬骨钳 | 220*3.0mm*130° 超薄 | 1
椎板咬骨钳 | 220*3.5mm*130° 超薄 | 1
椎板咬骨钳 | 220*4.5mm*130° 超薄 | 1
骨锤 | 220*450g | 1
骨锉 | 25cm 枪型 1.2圆头 | 1
双关节咬骨钳 | 240*8mm 微弯 | 1
双关节咬骨钳 | 240*5mm 微弯 | 1
截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽10六角柄 | 1
截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽12六角柄 | 1
截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽18六角柄 | 1
截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽24六角柄 | 1
整形镊 | 125×0.6mm，有钩，精细 | 2
组织镊 | 125mm，1×2钩 | 2
胸腔镊 | 200mm，直无钩 | 1
胸腔镊 | 200mm,直有钩 有定位 | 1
器械框 | 480*250*75mm | 1
U形架 | 240×95mm 拉钩式 | 1
73

## 15.椎板特殊包 (2)
15.椎板特殊包
名称 | 规格 | 数量
椎间孔镜 | 6.3*181mm | 1
止血钳 | 125mm 弯 | 4
止血钳 | 180mm 弯 | 6
组织钳 | 18cm | 2
止血钳 | 200mm 直有钩 | 1
止血钳 | 200mm 弯有钩 | 1
持针器 | 180mm，直，粗针 | 2
持针器 | 180mm，直，细针 | 1
海绵钳 | 250*8mm 弯有齿 | 3
海绵钳 | 250*8mm 弯无齿 | 1
手术刀柄 | 4# | 1
手术刀柄 | 7# | 1
手术剪 | 180mm，直圆 | 2
精细剪 | 18cm弯窄头1.5mm 带齿 | 1
医用镊 | 250mm 直 | 2
脑吸引管 | 220×Ф2.5mm，直 | 1
脑吸引管 | 220×Ф3mm，直 | 1
脑吸引管 | 220*φ3.5mm 直 | 1
脑吸引管 | 220×Ф4mm，直 | 1
脑吸引管 | 220×Ф4.5mm，直 | 1
脑吸引管 | 220×Ф5mm，直 | 1
甲状腺拉钩 | 210mm，钩17×31/17×43 | 2
椎板拉钩 | 板式尖头60×23 | 1
椎板拉钩 | 板式尖头80×32 | 1
椎板拉钩 | 板式尖头100×32 | 1
神经剥离器 | 240×5×Ф1mm，带钩，带槽，腰椎型 | 2
神经剥离子 | 200mm，1#，弯/弯，双头，滚花柄 | 1
骨膜剥离器 | 220*10mm | 1
骨膜剥离器 | 220*15mm | 1
骨膜剥离器 | 280×16mm，直，圆刃,重切削型，滚花柄 | 1
骨刮匙 | 300*3mm 直头 | 1
骨刮匙 | 300*4mm 直头 | 1
骨刮匙 | 300*5mm 直头 | 1
骨刮匙 | 300*6mm 直头 | 1
髓核钳 | 220*2.5mm 直头 | 1
髓核钳 | 220*3.0mm 直头 | 1
髓核钳 | 220*4.0mm 直头 | 1
髓核钳 | 220*3.0mm 直头 | 1
椎板咬骨钳 | 220*2.5mm*130° 超薄 | 1
椎板咬骨钳 | 220*3.5mm*130° 超薄 | 1
椎板咬骨钳 | 220*4.5mm*130° 超薄 | 1
骨锤 | 220*450g | 1
骨锉 | 25cm 枪型 1.2圆头 | 1
双关节咬骨钳 | 240*8mm 微弯 | 1
双关节咬骨钳 | 240*5mm 微弯 | 1
截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽10六角柄 | 1
截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽12六角柄 | 1
截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽18六角柄 | 1
截骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽24六角柄 | 1
整形镊 | 125×0.6mm，有钩，精细 | 2
组织镊 | 125mm，1×2钩 | 2
胸腔镊 | 200mm，直无钩 | 1
胸腔镊 | 200mm,直有钩 有定位 | 1
器械框 | 480*250*75mm | 1
U形架 | 240×95mm 拉钩式 | 1
73

## 16.关节镜基础器械包
16.关节镜基础器械包
名称 | 规格 | 数量
帕巾钳 | 140mm，尖头 | 4
止血钳 | 125mm 直 | 2
止血钳 | 125mm 弯 | 6
止血钳 | 140mm 弯 | 4
止血钳 | 180mm 弯 | 4
分离结扎钳 | 18cm 90°×16半齿 | 1
持针钳 | 180mm，直，粗针 | 2
持针钳 | 180mm，直，细针 | 1
止血钳 | 180mm 直有钩 | 1
止血钳 | 180mm 弯有钩 | 1
组织钳 | 18cm | 2
手术剪 | 180mm，直圆 | 2
精细剪 | 18cm弯窄头1.5mm 带齿 | 1
甲状腺拉钩 | 210mm，钩17×31/17×43 | 2
骨膜剥离器 | 220*10mm | 1
骨膜剥离器 | 220*15mm | 1
骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽10六角柄 | 1
骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽12六角柄 | 1
骨刀 | 23cm直 平刃 刃宽18六角柄 | 1
骨锤 | 22cm球平面 270g | 1
骨克丝钳 | 18cm 钳式 | 1
双关节咬骨钳 | 240*5mm 微弯 | 1
脑吸引管 | 220×Ф3mm，直 | 1
脑吸引管 | 220*φ3.5mm 直 | 1
脑吸引管 | 220×Ф4mm，直 | 1
组织镊 | 125mm，1×2钩 | 2
医用镊 | 125mm，直 | 2
手术刀柄 | 3# | 1
手术刀柄 | 7# | 1
海绵钳 | 250*8mm 弯有齿 | 3
海绵钳 | 250*8mm 弯无齿 | 1
杯子 | 60*60 | 2
杯子 | 45*45 | 1
不锈钢腰子盘 | 190×115×25mm，浅型 | 1
不锈钢换药碗 | Ф160mm | 3
U形架 | 240×95mm 拉钩式 | 1
器械框 | 250*250*75mm | 1
63

## 17.髋关节器械包（髓芯减压）KGJ-02
17.髋关节器械包（髓芯减压）KGJ-02
产品名称 | 规格型号 | 数量
髓芯减压植骨器 | 8mm | 1
髓芯减压植骨器 | 10mm | 1
植骨漏斗 | 300*φ8 | 1
髓芯减压空心钻头 | φ6mm | 1
髓芯减压空心钻头 | φ7mm | 1
髓芯减压空心钻头 | φ8mm | 1
髓芯减压空心钻头 | φ9mm | 1
髓芯减压空心钻头 | φ10mm | 1
髓芯减压空心钻头 | φ12mm | 1
髓芯减压限位器扳手 | SW3.0 | 1
髓芯减压钻头限位器 | 6mm | 1
髓芯减压钻头限位器 | 7mm | 1
髓芯减压钻头限位器 | 8mm | 4
髓芯减压导针套筒 | 2.5*130mm | 1
牵引针 | 2.5*350mm | 4
导针测深器 | 250mm | 1
髓芯减压套筒 | φ7 | 1
髓芯减压套筒 | φ9 | 1
髓芯减压套筒 | φ12 | 1
髓芯减压带齿骨刮匙 | 左弯6mm | 1
髓芯减压带齿骨刮匙 | 右弯6mm | 1
髓芯减压带齿骨刮匙 | 前弯6mm | 1
髓芯减压T型手柄 | 空心 | 1
X射线测量尺 | 200mm | 1
器械箱 | / | 1
31

## 18.断钉包
18.断钉包
产品名称 | 规格型号 | 数量
剥离器 | 160×R6×10，尖头 | 1
骨铰刀 | 150，三角刃，刃长20，换柄式 | 1
起子 | 90×Sw1.5，换柄式，六角 | 1
起子 | 90×Sw2.0，换柄式，六角 | 1
起子 | 90×Sw2.5，六角，换柄式 | 1
起子 | 90×Sw3.0，换柄式，六角 | 1
起子 | 90×Sw3.5，六角，换柄式 | 1
起子 | 90×Sw4.0，换柄式，六角 | 1
起子 | 90×Sw4.5，换柄式，六角 | 1
起子 | 90×Sw5.0，换柄式，六角 | 1
起子 | 90×Sw5.5，换柄式，六角 | 1
起子 | 90×Sw1.2，四方，换柄式 | 1
起子 | 90×Sw1.5，四方，换柄式 | 1
起子 | 90×0.5×3，换柄式，一字 | 1
起子 | 90×0.6×6，换柄式，一字 | 1
起子 | 90×0.4×2，十字，换柄式 | 1
起子 | 90×R2.5×11,换柄式，U型 | 1
断钉取出器 | 195×H3.5，换柄式 | 1
断钉取出器 | 195×H4.5，换柄式 | 1
断钉取出器 | 200，夹持H3-5 | 1
起子 | 90×T8，梅花，换柄式 | 1
起子 | 90×T10，梅花，换柄式 | 1
起子 | 90×T15，梅花，换柄式 | 1
起子 | 90×T20，换柄式，梅花 | 1
起子 | 90×T25，梅花，换柄式 | 1
起子 | 90×T30，换柄式，梅花 | 1
骨科钻头 | 80×Ф5，硬质合金 | 1
骨科钻头 | 80×Ф6，硬质合金 | 1
骨科钻头 | 80×Ф7，硬质合金 | 1
螺钉打滑取出器 | 90×Sw2.5，换柄式，六角 | 1
螺钉打滑取出器 | 90×Sw3.5，换柄式，六角 | 1
螺钉打滑取出器 | 90×Sw4.0，换柄式，六角 | 1
骨刀 | 200×8，直，圆刃，铝合金柄 | 1
取钉器 | 90×H2.0，换柄式 | 1
取钉器 | 90×H2.7，换柄式 | 1
取钉器 | 150×H4.0，换柄式 | 1
取钉器 | 150×H5.0，换柄式 | 1
取钉器 | 150×H6.5，换柄式 | 1
取钉器 | 150×H8.0，换柄式 | 1
取钉器 | 90×4.0，换柄式 | 1
取钉器 | 90×5.0，换柄式 | 1
取钉器 | 90×6.5，换柄式 | 1
快装手柄 | 160，直型 | 1
快装手柄 | 100，T型 | 1
器械框 | 480*250*75mm | 1
45

## 19.脊术后路包
19.脊术后路包
产品名称 | 规格型号 | 数量
椎板咬骨钳 | 230×2.5/10×110°，超硬膜，普通型 | 1
椎板咬骨钳 | 230×3.5/10×130°，超硬膜，普通型 | 1
椎板咬骨钳 | 230×4.5/10×110°，超硬膜，普通型 | 1
咬骨钳 | 240×2 直头，双关节 | 1
咬骨钳 | 240×3，弯头，双关节 | 1
咬骨钳 | 240×2，弯头，双关节 | 1
髓核钳 | 220×2×6，握柄式，超硬膜 | 1
髓核钳 | 220×3×8，握柄式，超硬膜 | 1
髓核钳 | 260×4×10×150°，握柄式，超硬膜 | 1
髓核钳 | 260×4×10，握柄式，超硬膜，弧形 | 1
髓核钳 | 220×3×10，指圈式 | 1
髓核钳 | 220×5×10×150°，指圈式 | 1
骨膜剥离器 | 300×Φ20，锐口，弯，铝合金柄 | 1
骨膜剥离器 | 300×Φ20，钝口，弯，铝合金柄 | 1
骨刮匙 | 300×4×5°，前弯，铝合金柄 | 1
骨刮匙 | 300×5×5°，铝合金柄 | 1
骨刮匙 | 300×2×5°，前弯，铝合金柄 | 1
骨刀 | 260×8，直，超薄刃，斜刃，胶木柄，非圆座型 | 1
骨刀 | 260×10，直，超薄刃，斜刃，胶木柄，非圆座型 | 1
器械框 | 480*250*75mm | 1
20

## 20.脊柱显微器械包
20.脊柱显微器械包
产品名称 | 规格型号 | 数量
显微镊 | 200×0.2，直型，无齿，精细型 | 2
显微剪 | 225，枪状，直头 | 1
显微剪 | 225，枪状，弯头 | 1
颅脑神经外科成套手术器械-肿瘤摘除钳 | 200×3，直头 | 1
显微镊 | 225×2，枪状，碗形有孔 | 1
神经剥离器 | 240×5×Ф0.8，带钩，带槽，颈椎型 | 1
器械框 | 480*250*75mm | 1
8

## 21.手外显微器械包
21.手外显微器械包
产品名称 | 规格型号 | 数量
显微镊 | 125×0.1，直型，圆柄 | 1
显微镊 | 125×0.3，弯型，圆柄 | 1
显微镊 | 125×0.3，直型，抱口，圆柄 | 2
显微持针钳 | 125×0.4，直型，簧式 | 1
显微持针钳 | 125×0.4，弯型，簧式 | 1
显微剪 | 125，直窄，刃长9 | 1
显微剪 | 125，弯窄，刃长9 | 1
器械框 | 480*250*75mm | 1
9

## 22.SKN器械包
22.SKN器械包
产品名称 | 规格型号 | 数量
髓核钳 | 髓核钳碗口，直径2.5mm，长度330mm，带负载保护装置 | 1
髓核钳 | 髓核钳碗口，直径 3.0mm，长度330mm 带负载保护装置 | 1
剪切钳 | 黄韧带咬切钳0°，直径2.5mm，工作长度330mm带过载保护 | 1
髓核钳 | 上翘45°弹簧钳，直径 2.5mm，工作长度330mm | 1
椎板咬骨钳 | 包胶带快拆按键手柄，直径3.5mm，工作长度330mm，角度130° | 1
椎板咬骨钳 | 包胶带快拆按键手柄，直径3.5mm，工作长度330mm，角度90° | 1
定位针 | 记忆导丝，0.8×400mm | 1
扩张器 | 一级扩张管，长度235mmmm，前端锥型，尾端具有防滑螺纹设计，打标1圈的标识，整支内径也是1.5mm，前端插入端锥型头外径Ф2.3mm,尾端外径3.2mm， | 1
扩张器 | 二级扩张管，长度212mmmm，前端锥型，尾端具有防滑螺纹设计，打标2圈的标识，整支内径也是3.4mm，前端插入端锥型头外径Ф4.0mm,尾端外径5.0mm | 1
扩张器 | 三级扩张管，长度190mmmm，前端锥型，尾端具有防滑螺纹设计，打标3圈的标识，整支内径也是5.1mm,前端插入端锥型头外径Ф5.5mm,尾端外径6.4mm | 1
扩张器 | 四级扩张管，长度175mmmm，前端锥型，尾端具有防滑螺纹设计，打标4圈的标识，整支内径也是6.5mm,前端插入端锥型头外径Ф6.8mm,尾端外径7.5mm | 1
神经拉勾 | 直径3.0，工作长度330mm L形带球头 | 1
骨科定位器 | 工作套管，直径7.5长度170mm鸭嘴形 | 1
空心钻 | 可视环锯：直径7.5工作长度170mm | 1
骨科定位器 | 环据保护套管：直径8.5工作长度150mm | 1
环锯（空心钻） | Φ7.5 | 1
器械框 | 480*250*75mm | 1
17

## 23.颈椎牵开手术器械包
23.颈椎牵开手术器械包
产品名称 | 规格型号 | 数量
颈椎牵开器 | DJQ_I型 | 1
颅骨牵开器 | Ⅰ型，小号 | 1
颈椎骨刮匙 | 240*2，直头，枪状 | 2
颈椎骨刮匙 | 240*3，直头，枪状 | 2
颈椎骨刮匙 | 240*4，直头，枪状 | 2
颈椎骨刮匙 | 240*5，直头，枪状 | 2
器械框 | 480*250*75mm | 1
11

## 24.零散器械
24.零散器械
产品名称 | 规格型号 | 数量
神经剥离器 | 240×5×Ф0.8，带钩，带槽，颈椎型 | 20
神经剥离器 | 240×5×Ф1，带钩，带槽，腰椎型 | 20
骨膜剥离器 | 180×1×2，弯/弯，双头 | 20
骨膜剥离器 | 280×20，弯，圆刃，重切削型 | 10
植骨器 | 210×Ф10 | 10
钢丝剪 | 大，手柄可拆式 | 5
骨膜剥离器 | 220×12，弯，平刃 | 20
骨膜剥离器 | 220×18，弯，平刃 | 20
椎板拉钩 | 150×25×100 | 10
椎板拉钩 | 大，175×28×100 | 10
骨科撑开器 | 195 | 5
起子 | 内六方 | 5
起子 | 梅花 | 5
骨锤 | 180/70g | 5
钢丝穿引器 | 250×R23×48，左弯 | 5
钢丝穿引器 | 250×R23×48，右弯 | 5
咬骨钳 | 240×2 直头，双关节 | 20
咬骨钳 | 240×3，弯头，双关节 | 20
咬骨钳 | 240×2，弯头，双关节 | 20
椎板牵开器 | 210×40×Ф6，单钩，钝钩，直角弯 | 10
椎板牵开器 | 210×60×Ф6，单钩，钝钩，直角弯 | 10
止血钳 | 12.5cm直全齿(微血管) | 10
止血钳 | 12.5cm弯全齿(微血管) | 10
膝关节牵开器 | 270*15*90mm 90° | 20
神经根拉钩 | 方柄式 135°*5 | 10
椎板咬骨钳 | 220*2.5mm*130° 超薄 | 15
椎板咬骨钳 | 220*3.5mm*130° 超薄 | 15
椎板咬骨钳 | 220*4.5mm*130° 超薄 | 15
器械框 | 480*250*75mm | 30
380

## 25.侧卧位固定系统
25.手术体位垫（侧卧位固定系统）
序号 | 配置名称 | 型号 | 规格(cm) | 单位 | 配置数量
1 | 固定板 |  | 102*50*2 | 个 | 1
2 | 固定柱 |  | 18*4 | 个 | 2
|  |  | 28*4 | 个 | 2
|  |  | 23*4 | 个 | 2
3 | 固定垫 |  | 110*70*1.5 | 个 | 1
4 | 固定卡 |  | 16*13*11 | 个 | 2
5 | 半圆形体位垫(腋垫) |  | 30*15*7 | 个 | 1
6 | 边轨夹 | 通用型 | / | 对 | 1
12

## 26.俯卧位头垫
26.手术体位垫（俯卧位头垫）
产品名称 | 规格型号 | 数量
俯卧位头垫 | 28*24*14 | 1

## 27.俯卧位垫 （上凸）
26.手术体位垫（俯卧位垫）
产品名称 | 规格型号 | 数量
俯卧位垫、上凸 | 60*49*18 | 1

## 28.俯卧位垫（下凹）
28.手术体位垫（俯卧位垫）
产品名称 | 规格型号 | 数量
俯卧位垫、下凹 | 63*46*15 | 1

## 29.吸水垫
29.负压引流器（吸水垫）
产品名称 | 规格型号 | 数量
负压引流器（吸水垫） | 600*800 | 1

## 30.沙滩椅
30.沙滩椅
产品名称 | 规格型号 | 数量
外科手术固定装置（沙滩椅） |  | 1

## 31.骨科电钻
31.骨科电钻
产品名称 | 规格型号 | 数量
医用电动钻锯 | 标配：电池2块、充电器1个、夹头钥匙1个、消毒通道2个、专用器械盒 | 5
医用电动钻锯 | 接头4个、电池2块、充电器1个、夹头钥匙1个、消毒通道2个、锯片5片、专用器械盒 | 5
10

## 32.骨科磨钻
32.骨科磨钻
产品名称 | 规格型号 | 数量
微电机 | 直流无刷微电机，风冷；具备快速拔插接口；耐高温压力蒸汽灭菌； | 5
磨钻手柄 | 采用标准接口，耐高温高压消毒；可正反转；与微电机连接具有锁定功能，防止任意旋转； | 5
磨钻头 | 钨钢球形磨钻头，直径2mm；可高温高压消毒； | 10
磨钻头 | 钨钢球形磨钻头，直径3mm；可高温高压消毒； | 10
磨钻头 | 钨钢球形磨钻头，直径5mm；可高温高压消毒； | 10
磨钻头 | 金刚砂球形磨钻头，直径2mm；可高温高压消毒； | 10
磨钻头 | 金刚砂球形磨钻头，直径3mm；可高温高压消毒； | 10
60