BIM智慧运营管理系统项目拟建设内容

项目概要：基于BIM数字孪生技术，建立全院房屋空间管理系统，并扩展应用全院统一的一站式工单管理，集成现有院区视频监控、消防火灾告警、门禁监控系统。运营系统数据与BIM数字孪生系统集成，主要包括跟数据开发平台、主数据管理平台、资产管理系统和业务中台数据进行集成。本项目的主要实施目标为现有院区约20万平米范围内。

项目背景：医院已经完成基于BIM技术的数字孪生运营管理基座，包括东盟大楼的11.57万平米建筑全专业BIM建模、设备设施管理、一站式工单管理等功能。并完成现院区全部维修作业工单管理数字化建设，本项目基于已经建成的BIM数字孪生基座，扩展应用到全院范围，需要建立全院范围的BIM空间数据及相应的系统集成（IBMS）和运营管理系统。以实现现代医院数字化升级和智慧管理的目标。

（1）房屋空间管理：

现有院区空间BIM数据重建（约20万平米）：包括有图纸的建筑（建筑面积约18万㎡）CAD现场复核数据后建模、没图纸的建筑（建筑面积约2万㎡）进行激光扫描形成点云进行处理成CAD后建立BIM数据。

房屋空间管理可视化：包含建筑内每间房屋和公共区域的空间数据管理，包括全部建筑空间的部门占用信息、使用类别（医疗、医技、科研、教学、行政及辅助）、使用面积/建筑面积、信息变更等。能够为房屋空间分配、规划提供直观、精确的空间信息。并能够支持建立全院房屋空间信息与病床管理、资产管理、人员管理、医疗设备、环境监控、安全管理等功能的实现。

（2）全院一站式工单管理：扩展应用现有院区维修作业工单管理与BIM空间管理的无缝对接，建立闭环的一站式工单中心，并将安消防报警系统与工单系统关联，实时监控作业维修、报警处置的流程与完成情况。动态监控全院范围所有维修作业执行过程与完成情况。

（3）系统集成管理：

基于BIM数字孪生底座，集成现有院区的视频监控系统（预计约3000个视频监控点），实现视频监控系统在BIM管理系统中的可视化展示及报警定位、智能联动等功能；

集成现有院区的门禁系统，实现门禁监控系统在BIM管理系统中的可视化展示及报警定位、智能联动等功能；

集成现有院区的消防火灾自动告警系统，实现消防火灾告警点位在BIM管理系统中的可视化展示及报警定位、智能联系等功能。

（4）智慧运营管理系统

基于BIM数字孪生底座，集成医院现有的CDR/HIS和BI系统运营数据，结合BIM建筑空间信息与业务场景（门诊、手术、住院等）相关联，参照实际管理需求及数据间的钩稽关系，设立多维度、多层级的统计方式，建立一种可视化综合运维管理系统，为管理决策提供科学依据。根据系统统计数据结果，依据实际需求针对各类收入及业务数据在院区、平台、科室、时间等维度输出即时分析报告，如日报、周报、月报等，确保数据及时性和综合性。

（5）网络安全建设及服务：

将网络搭建及实施过程中的网络进行安全评估工作，提升系统安全响应能力、巩固系统安全能力、提高整体防御能力，有效防范系统风险，保障系统安全、可靠、稳定运行，满足网络安全法及相关政策法规需求。系统在上线前需要进行渗透测试、漏洞扫描、协助安全加固与修补漏洞工作。根据本项目系统网络安全实际需求，在本项目上线前后完成以下工作：网络安全渗透测试；安全扫描评估；应急响应。

| 序号 | 建设项 | 实施范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑激光扫描 | 没有图纸的建筑 |
| 2 | BIM数据重建-建筑空间 | 除东盟大楼外的建筑 |
| 3 | 空间管理及工单系统软件实施及定制 | 除东盟大楼外的建筑 |
| 4 | 智慧运营管理系统软件实施及定制 | 全院区 |
| 5 | 系统集成管理 | 除东盟大楼外的建筑 |