## Sheet1
序号 | 名称 | 产品说明 | 购买数量
1 | 超融合一体机 | 硬件参数：规格：2U，CPU：2颗Gold 6248R 3.0GHz（24C），内存：24*32GB DDR4 2933，系统盘：2*240GB SATA SSD，缓存盘：数据盘：12*3.84T SSD，标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，接口：6千兆电口+6万兆光口，包含6个万兆光模块，包含五年的硬件质保 | 12
2 |  | 服务器虚拟化，通过虚拟化技术将物理服务器虚拟化为一个逻辑计算资源池。开通后具备对虚拟机全生命周期管理的能力，可对虚拟机进行开关机、模板部署、克隆、导入导出等操作；具备HA、动态资源调度、蓝屏重启等机制保证业务高可靠；具备对虚拟机资源监控、告警等功能。包含五年的软件升级。 网络虚拟化，利用统一的管理平台对虚拟网络设备进行管理和配置。开通后实现”所画即所得“的网络部署，具备全局流量可视化、网络连通性检测等功能。为每个虚拟机提供一个3-4层的分布式防火墙和监控中心以及无限制的虚拟路由器和虚拟交换机，不开通只能创建1个虚拟路由器和2个虚拟交换机。包含五年的软件升级。 存储虚拟化，通过将硬盘资源池化提高资源利用率，利用智能条带化、分层、热点数据预测等技术提高存储性能。开通后支持创建虚拟存储卷，灵活配置存储策略（多副本、QoS等）；具备磁盘故障重建、硬盘亚健康检测等功能。包含五年的软件升级。 配套CDP功能必备模块。 支持无代理CDP技术，不需要在虚拟机内部安装任何代理软件，即可对虚拟机进行持续数据保护，CDP不影响保护虚拟机的性能； 支持CDP日志丢失后的备份恢复容错能力。 本次软件总包含40台虚拟机的CDP授权基础包。 | 24
5 | 服务器接入交换机 | 一、单台配置要求 1.配置≥48端口SFP+万兆光口,≥2 个40G QSFP PLUS口； 2.配置2个模块化风扇和2个模块化交流电源； 3.满足上述端口需求后，剩余业务板卡扩展插槽≥2个； 4.配置48个万兆多模光模块，配置1根3m 40G堆叠电缆； 二、技术参数要求 1.端口交换容量≥25Tbps，包转发率≥1600Mpps； 2.为满足机柜空间部署要求，整机高度≤1U； 3.可靠性：支持横向虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化成一台逻辑的设备（非传统的VRRP或HSRP协议），具备跨设备端口链路聚合； 4、包括设备五年的升级和维保服务。 | 4
6 | 万兆多模尾纤 | OM3 长度3M | 100