## 产品参数
序号 | 名称 | 类型 | 产品名称 | 产品说明 | 购买数量 | 单位
1 | 2U服务器 | 新一代容灾云一体机 | 灾备云服务器 | 2U机架式设备；12个磁盘槽位3.5" SAS、SATA磁盘接口；1个冗余电源模块；RAID支持1,5,6,10,50,60,热备模式； 存储配件：3.84TB SSD硬盘（6）、16T机械硬盘（6)、480GB 2.5'寸 SSD，部署一体机系统（2）；网络配件：板载双端口BASE-T千兆以太网适配器（1）、四端口SFP万兆以太网适配器（含SFP模块）（1）、双端口SFP万兆以太网适配器（含SFP模块）（1）； CPU配件：2颗16核32线程CPU 主频2.9（1）； 内存配件：24*32G适用于2U/4U设备内存（1） 五年质保和服务 | 4 | 套
|  |  | 灾备云系统软件 | 将备份、应急和灾难恢复时使用的存储资源、计算资源的池化，更大限度提升可靠性、可用性、扩展性和运维可视化等特性，实现灾备业务负载均衡、灾备任务VIP漂移、多副本存储和极简扩容，保障用户应用系统的服务连续性和数据安全，实现灾备业务的全局管理。 将涉及灾备管理的众多过程所需的信息与灾备系统紧密结合，从信息资产的灾备需求评估、灾备策略设定、灾备数据自动化验证、灾备云资源监控、灾备云节点监控、灾备任务RPO达标率、RTO统计/预测、备份任务异常统计/监控等过程形成标准化大屏统计、多维度展示。 提供X86/虚拟机的整机备份功能、提供备份文件验证功能、可开启虚拟化仿真验证主机，提供备份数据去重合并与压缩功能、提供WindowsSever、windows和linux备份代理程序，提供无系统X86/虚拟机/云主机裸机、WindowsSever、linux、windows还原代理、可实现单/批量文件恢复和下载、提供异构主机间的全量和快速灾难恢复功能，提供备份数据归档功能； 最低选配3个物理节点（3）； 60T灾备容量授权； | 4 | 套
|  |  | 容灾授权 | 一套系统应急接管容灾功能授权（1）； 一套主机热备容灾功能授权（1） | 4 | 套
2 | 4U服务器 | 新一代容灾云一体机 | 灾备云服务器 | 4U机架式设备；24个磁盘槽位3.5" SAS、SATA磁盘接口；1个冗余电源模块；RAID支持1,5,6,10,50,60,热备模式； 存储配件：3.84TB SSD硬盘（12）、16T机械硬盘（12)、480GB 2.5'寸 SSD，部署一体机系统。（2）； 网络配件：板载双端口BASE-T千兆以太网适配器（1）、四端口SFP万兆以太网适配器（含SFP模块）（1）、双端口SFP万兆以太网适配器（含SFP模块）（1）； CPU配件：2颗16核32线程CPU 主频2.9（1）； 内存配件：24*32G适用于2U/4U设备内存（1） 五年质保和服务 | 4 | 套
|  |  | 灾备云系统软件 | 将备份、应急和灾难恢复时使用的存储资源、计算资源的池化，更大限度提升可靠性、可用性、扩展性和运维可视化等特性，实现灾备业务负载均衡、灾备任务VIP漂移、多副本存储和极简扩容，保障用户应用系统的服务连续性和数据安全，实现灾备业务的全局管理。 将涉及灾备管理的众多过程所需的信息与灾备系统紧密结合，从信息资产的灾备需求评估、灾备策略设定、灾备数据自动化验证、灾备云资源监控、灾备云节点监控、灾备任务RPO达标率、RTO统计/预测、备份任务异常统计/监控等过程形成标准化大屏统计、多维度展示。 提供X86/虚拟机的整机备份功能、提供备份文件验证功能、可开启虚拟化仿真验证主机，提供备份数据去重合并与压缩功能、提供WindowsSever、windows和linux备份代理程序，提供无系统X86/虚拟机/云主机裸机、WindowsSever、linux、windows还原代理、可实现单/批量文件恢复和下载、提供异构主机间的全量和快速灾难恢复功能，提供备份数据归档功能； 最低选配3个物理节点（3）； 120T灾备容量授权； | 4 | 套
|  |  | 容灾授权 | 一套系统应急接管容灾功能授权（1）； 一套主机热备容灾功能授权（1） | 4 | 套
3 | 服务器接入交换机 | 48口全万兆光口交换机 | 48口全万兆光口交换机 | 一、单台配置要求 1.配置≥48端口SFP+万兆光口,≥2 个40G QSFP PLUS口； 2.配置2个模块化风扇和2个模块化交流电源； 3.满足上述端口需求后，剩余业务板卡扩展插槽≥2个； 4.配置48个万兆多模光模块，配置1根3m 40G堆叠电缆； 二、技术参数要求 1.端口交换容量≥25Tbps，包转发率≥1600Mpps； 2.为满足机柜空间部署要求，整机高度≤1U； 3.可靠性：支持横向虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化成一台逻辑的设备（非传统的VRRP或HSRP协议），具备跨设备端口链路聚合； 4、包括设备五年的升级和维保服务。 | 4 | 台
4 | 集成服务 | 集成服务 | 集成服务 | 包括500虚拟机的备份服务、平台实施、相关耗材 | 1 | 套