## 分表1
序号 | 产品名称 | 设备型号&SN码 | 产品升级说明
1 | 安全设备硬件质保 | DAS-1000-A44 SN：5101007846 STA-100-F842 SN：5101008580 AF-2000-I484 SN：5108000605 AF-2000-I484 SN：5108000597 AF-2000-I484 SN：5108000601 AF-2000-I484 SN：5108000604 AF-2000-I484 SN：5108000598 AF-2000-I484 SN：5108000606 SIP-1000-C402 SN：9C8F000046 AC-1000-J442 SN：5109000302 AC-1000-J442 SN：5109000305 AD-1000-C620 SN：5031506040 AD-1000-C620 SN：5031506046 AF-9020-X SN：5103001518 AF-9020-X SN：5103001515 AD-1000-L482 SN：5103002269 AD-1000-L482 SN：5103002271 AD-1000-K482 SN：5107000167 AD-1000-K482 SN：5107000087 AD-2200-ZC SN：5061004816 AD-2200-ZC SN：5061004818 AF-4020-MC SN：5082002521 AF-4020-MC SN：5082002538 | 一、硬件质保服务： 1、提供一年所有设备的硬件保修及服务。经过原厂工程师定位问题为硬件故障需更换硬件，提供备品设备先到，备件再进行更换，提供对所维保设备的维修、日常检查等保养； 2、远程技术支持服务 提供7×24小时电话技术咨询支持（包含电话、邮件、远程桌面支持）。 3、在线支持服务 维保期间，提供原厂7*24小时在线支持服务，包含但不限于微信、邮件、电话等； 二、规则库升级服务 1、完成STA-100-F842 SN：5101008580，SIP-1000-C402 SN：9C8F000046提供一年安全特征库升级许可授权。。 2、完成AC-1000-J442 SN：5109000302，AC-1000-J442 SN： 5109000305，提供一年URL规则库升级许可授权。 3、完成AF-9020-X SN：5103001518，AF-9020-X SN：5103001515，AF-4020-MC SN： 5082002521，AF-4020-MC SN：5082002538，提供一年网关杀毒规则库升级许可授权。 三、日常巡检服务 1、提供一名网络安全驻场服务人员，主要支撑现有网络安全设备的日常巡检、策略调优，协助处理网络病毒等问题。 2、定期对安全设备病毒库和特征库更新情况检查:对安全设备异常/安全告警进行日志审核分析;对安全设备主机控制面板状态指示灯检查、CPU利用率、内存利用率、磁盘使用率、电源情况巡检;对异常情况进行排查。