2024-2025年度分体空调采购项目       报价文件

（正本/副本）

公司名称（盖章）：

联系人姓名：

联系方式：

邮寄地址：

年         月         日

目    录

（应附有页码）

1、声明函、公司直接控股股东信息表、公司直接管理关系信息表；

2、企业法人营业执照、相关资质证书复印件；

3、具有代表性的同类业绩的有效合同复印件；

4、供货及售后方案；

5、报价清单；

备注：目录必须附上页码，若公司希望展示更多内容，请自行添加标题及页码，无页码将导致无法查阅，请知悉。

1、声明函、公司直接控股股东信息表、公司直接管理关系信息表

声明函

致：_  广西医科大学第一附属医院

我方愿意参加贵方组织的2024-2025年度分体空调采购项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交人，我方声明如下：

1、我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。其他关系详见“公司直接控股股东信息表”、“ 公司直接管理关系信息表”。

2、经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我方有以下行为之一的，同意贵方将我方列入不良行为记录：

1)	提供虚假材料谋取中标、成交的。

2)	采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

3)	与我院工作人员、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的。

4)	向我院工作人员、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

5)	在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

6)	拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

7)	供应商向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益。

8)	中标或者成交后无正当理由拒不与我院签订采购合同。

9)	供应商将采购合同分包、转包（采购合同未禁止分包、 转包的除外）。

10)	供应商提供假冒伪劣产品。

11)	供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的。

12)	供应商擅自变更、中止或者终止采购合同。

13)	供应商直接或者间接从我院工作人员或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

14)	供应商按照我院或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

15)	供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

16)	属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动。

17)	供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

18)	供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

19)	供应商与我院或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

20)	在购销活动中给予医务人员“红包”“回扣”“提成” 或任何形式的不当利益的。

21)	所经销的货物质量有问题，且不积极配合医院相关部门处理的。

22)	违法广告宣传、促销、误导消费等不良行为的。

23)	不按约定时间配送药品、医疗器械、耗材，尤其是急救类用品，影响临床正常使用的。

24)	在购销活动中不遵守保密规定、未经医院同意擅自将医院药品、医疗器械、耗材数据信息披露的。

25)	药品价格变动未及时向医院书面反馈，给医院或患者造成损失的。

26)	传播虚假信息，严重干扰医院正常工作程序，造成恶劣影响的。

27)	供应商与厂家恶意串通，故意提高药品、医疗器械、耗材供应价格的。

28)	法规、规章规定的其他政府采购严重违法失信行为。

4、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

年    月    日

公司直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称(公章)：

年    月    日

公司直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称(公章)：

年    月    日

2、企业法人营业执照、相关资质证书复印件；

3、具有代表性的同类业绩的有效合同复印件；

4、供货及售后方案；

- 采购需求及报价清单格式

| 技术参数及性能配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 | 品牌 | 参数 | 单价（元） |
| 1 | 大1匹冷暖挂机 | 18 | 台 | - 匹数：大1匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 ▲4、能效等级：2级或1级 ▲5、能效比：≥4.77 ▲6、额定制冷量：≥2655W ▲7、额定制热量：≥4000W ▲8、额定制冷功率：≤625W ▲9、额定制热功率：≤1125W ▲10.循环风量（m3/h）：≥635 11、室内机噪音（dB）：≤35.5 12.室外机噪音（dB）：≤50.5 - 13、电源参考规格：1PH-220V-50Hz | 格力 |  |  |
|  |  |  |  |  | 美的 |  |  |
| 2 | 1．5匹冷暖挂机 | 40 | 台 | - 匹数：大1.5匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 ▲4、能效等级：2级或1级 ▲5、能效比： ≥4.72 ▲6、额定制冷量：≥3500W ▲7、额定制热量：≥4600W ▲8、额定制冷功率：≤930W ▲9、额定制热功率：≤1235W ▲10、循环风量（m3/h）：≥635 - 11、室内机噪音（dB）：≤35.5 10、12、室外机噪音（dB）：≤50.5 13、电源参考规格：1PH-220V-50Hz | 格力 |  |  |
|  |  |  |  |  | 美的 |  |  |
| 3 | 2匹冷暖挂机 | 30 | 台 | 1、匹数：2匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 ▲4、能效等级：2级或1级 ▲5、能效比：≥4.25 ▲6、额定制冷量：≥5015W ▲7、额定制热量：≥6675W ▲8、额定制冷功率：≤1385W ▲9、额定制热功率：≤1955W ▲10、循环风量（m3/h）：≥998 11、室内机噪音（dB）：≤40.5 12、室外机噪音（dB）：≤53.5 13、电源参考规格：1PH-220V-50Hz | 格力 |  |  |
|  |  |  |  |  | 美的 |  |  |
| 4 | 3匹冷暖挂机 | 12 | 台 | - 匹数：3匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 ▲4、能效等级：2级或1级 ▲5、能效比：≥4.18 ▲6、额定制冷量：≥7300W ▲7、额定制热量：≥9760W ▲8、额定制冷功率：≤2055W ▲9、额定制热功率：≤3455W ▲10、循环风量（m3/h）：≥1365 - 11、室内机噪音（dB）：≤43.5 12、室外机噪音（dB）：≤56.5 13、电源参考规格：1PH-220V-50Hz | 格力 |  |  |
|  |  |  |  |  | 美的 |  |  |
| 5 | 2匹冷暖柜机 | 6 | 台 | 1、匹数：2匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：2级或1级 ▲5、能效比：≥4.2 ▲6、额定制冷量：≥5105W ▲7、额定制热量：≥7205W ▲8、额定制冷功率：≤1385W ▲9、额定制热功率：≤2255W ▲10、循环风量（m3/h）：≥1000 11、室内机噪音（dB）：≤38.5 12、室外机噪音（dB）：≤54.5 13、电源参考规格：1PH-220V-50Hz | 格力 |  |  |
|  |  |  |  |  | 美的 |  |  |
| 6 | 3匹冷暖柜机 | 6 | 台 | 1、匹数：3匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 ▲4、能效等级：2级或1级 ▲5、能效比：≥4.00 ▲6、额定制冷量：≥7250W ▲7、额定制热量：≥9605W ▲8、额定制冷功率：≤2125W ▲9、额定制热功率：≤2905W ▲10、循环风量（m3/h）：≥1205 11、室内机噪音（dB）：≤42.5 12、室外机噪音（dB）：≤56.5 13、电源参考规格：1PH-220V-50Hz | 格力 |  |  |
|  |  |  |  |  | 美的 |  |  |
| 7 | 5匹冷暖柜机 | 10 | 台 | 1、匹数：5匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：定频 ▲4、能效等级：2级或1级 ▲5、能效比：≥4.10 ▲6、额定制冷量：≥12155W ▲7、额定制热量：≥14100W ▲8、额定制冷功率：≤3600W ▲9、额定制热功率：≤3950W ▲10、循环风量（m3/h）：≥2050 11、室内机噪音（dB）：≤50.5 12.室外机噪音（dB）：≤60.5 13、电源参考规格：3-380-50 | 格力 |  |  |
|  |  |  |  |  | 美的 |  |  |
| 8 | 2匹冷暖天花机 | 5 | 台 | 1、匹数：2匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 ▲4、能效等级：2级或1级 ▲5、能效比：≥4.34 ▲6、额定制冷量：≥5000W ▲7、额定制热量：≥6345W ▲8、额定制冷功率：≤1305W ▲9、额定制热功率：≤1605W ▲10.循环风量（m3/h）：≥995 11、室内机噪音（dB）：≤39.5 12、室外机噪音（dB）：≤56.5 13、电源参考规格：1PH-220V-50Hz | 格力 |  |  |
|  |  |  |  |  | 美的 |  |  |
| 9 | 3匹冷暖天花机 | 8 | 台 | 1、匹数：3匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：定频 ▲4、能效等级：2级或1级 ▲5、能效比：≥4.10 ▲6、额定制冷量：≥7200W ▲7、额定制热量：≥9200W ▲8、额定制冷功率：≤2200W ▲9、额定制热功率：≤2700W ▲10、循环风量（m3/h）：≥1280 11、室内机噪音（dB）： ≤41.5 12、 室外机噪音（dB）：≤55.5 13、电源参考规格：1PH-220V-50Hz | 格力 |  |  |
|  |  |  |  |  | 美的 |  |  |
| 10 | 5匹冷暖天花机 | 12 | 台 | 1、匹数：5匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：定频 ▲4、能效等级：2级或1级 ▲5、能效比：≥3.83 ▲6、额定制冷量：≥12000W ▲7、额定制热量：≥13500W ▲8、额定制冷功率：≤4650W ▲9、额定制热功率：≤4100W ▲10、循环风量（m3/h）：≥2000 11、室内机噪音（dB）：≤48.5 12、 室外机噪音（dB）：≤60.5 13、电源参考规格：3-380-50 | 格力 |  |  |
|  |  |  |  |  | 美的 |  |  |
| 11 | 加长连接管（挂机） | 400 | 米 | 数量为预估，按照实际需求结算。 | 格力 |  |  |
|  |  |  |  |  | 美的 |  |  |
| 12 | 加长连接管（柜机） | 100 | 米 | 数量为预估，按照实际需求结算。 | 格力 |  |  |
|  |  |  |  |  | 美的 |  |  |
| 13 | 加长连接管（天井机） | 100 | 米 | 数量为预估，按照实际需求结算。 | 格力 |  |  |
|  |  |  |  |  | 美的 |  |  |
| 14 | 管槽安装 | 40 | 米 | 数量为预估，按照实际需求结算。 | 格力 |  |  |
|  |  |  |  |  | 美的 |  |  |
| 15 | 安装支架（挂机） | 50 | 副 | - 数量为预估，按照实际需求结算。 | 格力 |  |  |
|  |  |  |  |  | 美的 |  |  |
| 16 | 安装支架（柜机、天井机） | 50 | 副 | - 数量为预估，按照实际需求结算。 | 格力 |  |  |
|  |  |  |  |  | 美的 |  |  |
| 17 | 打墙孔 | 50 | 个 | - 数量为预估，按照实际需求结算。 | 格力 |  |  |
|  |  |  |  |  | 美的 |  |  |
| 18 | 拆机（挂机） | 5 | 套 | - 数量为预估，按照实际需求结算。 | 格力 |  |  |
|  |  |  |  |  | 美的 |  |  |
| 19 | 拆机（柜机） | 5 | 套 | - 数量为预估，按照实际需求结算。 | 格力 |  |  |
|  |  |  |  |  | 美的 |  |  |
| 20 | 拆机（天井机） | 5 | 套 | - 数量为预估，按照实际需求结算。 | 格力 |  |  |
|  |  |  |  |  | 美的 |  |  |
| 21 | 装机（挂机） | 5 | 套 | 数量为预估，按照实际需求结算。 | 格力 |  |  |
|  |  |  |  |  | 美的 |  |  |
| 22 | 装机（柜机） | 4 | 套 | 数量为预估，按照实际需求结算。 | 格力 |  |  |
|  |  |  |  |  | 美的 |  |  |
| 23 | 装机（天井机） | 5 | 套 | 数量为预估，按照实际需求结算。 | 格力 |  |  |
|  |  |  |  |  | 美的 |  |  |
| 24 | 高空作业费 | 65 | 次 | - 高空费等服务费用，数量为预估，按照实际需求结算。 | 格力 |  |  |
|  |  |  |  |  | 美的 |  |  |
| - 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 供货时间要求及交货地点 |  |  |  | - 1、供应商根据我院实际需要分批次送货，据实结算。 - 2、供货时间要求：自接到采购人通知之日起 7日内到货并安装调试完毕。 - 3、交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| - 质保与售后要求 |  |  |  | - 1、质保期：整机质保1年，压缩机质保6年。自到货验收合格或最终验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。 - 2、供应商承诺所售商品，自采购人收到商品之日起 7日内可以无理由退货，14 日内可以换货。更换后的货物质保期应重新计算。供应商提供的产品必须是原厂生产的正品全新、完整、未使用过的合格产品，产品质量符合国家相关标准和规范，具备正规合法经销渠道。 - 3 、质保期内，供应商或设备制造商应当提供 7×24 小时电话支持服务。供应商或设备制造商接到采购人保修通知后12个小时内响应，24 个小时内排除故障。对于质保期内不能修复的产品/部件，供应商或设备制造商应在 24 个小时内免费更换备品备件。备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。 - 4 、质保期届满后，供应商或设备制造商对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。 |  |  |  |
| - 安装与验收 |  |  |  | - 1 、安装调试 (如有) ：供应商或设备制造商负责在采购人指定的时间内，按照采购人的要求完成货物的安装调试。供应商或设备制造商应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。因供应商原因造成的人员伤亡和财产损失，均由供应商自行承担。 - 2 、验收标准：采购人对供应商提交的服务依据采购合同和国家有关质量标准进行验收。其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。验收产生的费用由供应商负责。 - 3 、到货验收：采购人应在收到货物后7 个工作日内进行到货验收。采购人仅对产品的数量和外观进行检验，并不因此减轻或免除供应商所应承担的质量保证责任。 - 4 、最终验收 (如有)：安装调测完毕后，供应商应配合采购人进行最终验收，验收结果以甲方签署的验收证明为准。 |  |  |  |