## 计量设备报价单
报价单位名称：
序号 | 器具名称 | 数量 （预估） | 检测单价（元） | 优惠单价（元） | 优惠后总价（元） | 是否强检 | 证书类型（检定或校准证书） | 备注
1 | 骨密度仪 | 1 |  |  |  | 否
2 | 生物安全柜/洁净工作台 | 76 |  |  |  | 否
3 | 医用磁共振成像系统（MRI） | 7 |  |  |  | 否
4 | 医用电子加速器辐射源 | 2 |  |  |  | 否
5 | 生物显微镜 | 9 |  |  |  | 否
6 | 秤类 | 83 |  |  |  | 否
7 | 离心机 | 84 |  |  |  | 否
8 | PCR扩增仪 | 9 |  |  |  | 否
9 | 全自动医用PCR分析系统 | 14 |  |  |  | 否
10 | 荧光定量PCR仪 | 5 |  |  |  | 否
11 | 染色体分散系统 | 1 |  |  |  | 否
12 | 原位杂交仪 | 2 |  |  |  | 否
13 | 酶标仪 | 4 |  |  |  | 否
14 | B超 | 82 |  |  |  | 否
15 | 分光光度计 | 7 |  |  |  | 否
16 | 高频电刀 | 74 |  |  |  | 否
17 | 婴儿保温箱 | 54 |  |  |  | 否
18 | 血液透析机 | 64 |  |  |  | 否
19 | 除颤仪 | 58 |  |  |  | 否
20 | 呼吸机 | 170 |  |  |  | 否
21 | 分度吸管 | 6 |  |  |  | 否
22 | 注射泵 | 800 |  |  |  | 否
23 | 注射泵(双通道) | 153 |  |  |  | 否
24 | 注射泵（三通道） | 38 |  |  |  | 否
25 | 注射泵（六通道） | 1 |  |  |  | 否
26 | 注射泵（五通道） | 1 |  |  |  | 否
27 | 输液泵 | 359 |  |  |  | 否
28 | 输血泵 | 1 |  |  |  | 否
29 | 槽式加热制冷干浴器 | 1 |  |  |  | 否
30 | 标准水箱 | 1 |  |  |  | 否
31 | 电热鼓风干燥箱 | 6 |  |  |  | 否
32 | 生化/生物培养箱 | 3 |  |  |  | 否
33 | 震荡水浴箱 | 3 |  |  |  | 否
34 | 血液冷藏箱 | 4 |  |  |  | 否
35 | 温度计/温控仪 | 5 |  |  |  | 否
36 | 药品阴凉箱 | 6 |  |  |  | 否
37 | 标本柜 | 9 |  |  |  | 否
38 | 恒温箱/恒温器 | 55 |  |  |  | 否
39 | 冷藏箱/冷藏柜/冷冻箱/冷冻柜 | 298 |  |  |  | 否
40 | 立式灭菌器 | 14 |  |  |  | 否
41 | 二氧化碳培养箱 | 30 |  |  |  | 否
42 | 霉菌培养箱 | 3 |  |  |  | 否
43 | 电导率仪 | 1 |  |  |  | 否
44 | PH计 | 2 |  |  |  | 否
45 | 箱式电阻炉 | 2 |  |  |  | 否
46 | 电子天平 | 7 |  |  |  | 否
47 | 精密分析天平 | 1 |  |  |  | 否
48 | 自动电位滴定仪 | 1 |  |  |  | 否
49 | 自动旋光仪 | 2 |  |  |  | 否
50 | 高效液相色谱仪 | 1 |  |  |  | 否
51 | 称量显示控制器 | 3 |  |  |  | 否
52 | 洁净采样车 | 1 |  |  |  | 否
53 | 温湿度计 | 68 |  |  |  | 否
54 | 微压差表 | 23 |  |  |  | 否
55 | 压力表 | 42 |  |  |  | 否
56 | 压力真空表 | 5 |  |  |  | 否
57 | 漩涡振荡器 | 2 |  |  |  | 否
58 | 恒温水浴锅/器 | 3 |  |  |  | 否
59 | 可调移液器 | 111 |  |  |  | 否
汇总 |  | 2878