## Sheet1
手术智慧运营管理平台采购产品参数调研清单 （▲代表重要功能参数，应提供由第三方检测机构出具的软件登记测试报告进行佐证。）
功能性参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一体化手术资源安排调度平台
| 2 | 1.1.手术智能排程
| 3 | 1.1.1.手术申请管理：
| 4 | 1.1.1.1.应支持对手术名称的统一化、规范化处理
| 5 | 1.1.1.2.应支持设定手术资源申请规则
| 6 | 1.1.2.接收手术申请：
| 7 | 1.1.2.1.应支持批量接收HIS系统的手术申请，包括门诊和住院手术申请。
| 8 | 1.1.2.2.应支持自动更新住院、门诊手术申请。
| 9 | 1.1.2.3.应支持根据不同手术室、不同时间段批量接收HIS系统的手术申请。
| 10 | 1.1.2.4.▲应支持对感染手术、高风险手术、高龄手术等进行标记。
| 11 | 1.1.3.手术排程
| 12 | 1.1.3.1.▲应支持手术排程规则，可设置手术间的安排规则，并据此进行手术安排。可设置各手术间可安排的最大手术台数，手术间对应的临床科室等规则。
| 13 | 1.1.3.2.应支持手术预处理，可通过手术详情列表和专科可视化队列同步概览和预处理手术。
| 14 | 1.1.3.3.应支持通过手术详情列表查看手术申请详细信息，可按主刀、 一助快速检索定位手术。
| 15 | 1.1.3.4.▲应支持预测手术时长，可根据历史手术数据，预测每台手术时长及当日手术整体进程。
| 16 | 1.1.3.5.应支持手术进程预测，可根据手术安排结合和手术时长预测数据，提供手术进程预测数据。
| 17 | 1.1.3.6.应提供专科队列功能，可依据专科申请顺序和预测时长，将各专科手术队列以“甘特图”形式科室展示出来，并依据手术间开放时长绘制参考线。
| 18 | 1.1.3.7.应支持对手术时长弹性较大的手术予以颜色标记。
| 19 | 1.1.3.8.在进行手术人员安排时，应支持关联手术人员排班信息。
| 20 | 1.1.3.9.应支持自动手术排程，基于手术申请、手术排程规则自动排程。
| 21 | 1.1.3.10.应支持多手术部排程，可同意对多个手术部进行手术排程。
| 22 | 1.1.3.11.应支持更换手术间，已安排的手术可进行手术间调换操作。
| 23 | 1.1.4.应支持全要素手术排程信息展示、信息发布，可在通过大屏显示手术排程信息。
| 24 | 1.1.5.▲应支持通过WEB方式查询手术排程信息。
| 25 | 1.1.6.应提供手术通知功能，根据排班结果打印手术通知单。
| 26 | 1.2.手术人员智能排班
| 27 | 1.2.1.应能基于排班规则，实现手术护理人员的智能化周排班、日排班，提高手术人员排班效率和效果。
| 28 | 1.2.2.应提供人员信息管理功能，能通过接口从HIS 系统获取手术护理人员基本信息。
| 29 | 1.2.3.▲应提供智能排班规则管理功能，可维护和配置手术人员排班规则，包括设定按要求设置并维护班次、专业组、班次轮换、人员安排规则等，包括班次、分组、人员之间的匹配规则等。
| 30 | 1.2.4.提供周排班功能，可建立模板，也可将某次排班另存为模板。
| 31 | 1.2.5.▲进行周排班时，可根据排班规则，在上期人员排班的基础上，自动生成本期班次。
| 32 | 1.2.6.进行周排班时，可依据智能规则一键生成值班班次，并能手动添加和调整具体班次的安排。
| 33 | 1.2.7.▲应支持日排班：在排班的基础上，可依据手术人员当日请假信息、前一日上班信息、加班信息等，进行日排班。
| 34 | 1.2.8.进行日排班时，应能按层级排列护士，可一键生成手术人员日排班数据。
| 35 | 1.2.9.应支持接班安排，可选择不同的时间节点，一键“接班安排”，生成接班人员表。
| 36 | 1.2.10.应支持日排班与周排班的数据联动，能够同步班次等信息变动。
| 37 | 1.3.手术移动查房
| 38 | 1.3.1.应支持通过移动平板进行手术查房。
| 39 | 1.3.2.应支持即时汇总手术运行数据，可查看手术整体概况，可浏览当日已完成手术、待开展手术、进行中手术。
| 40 | 1.3.3.应支持手术间概览，可在移动平板 PAD 上，通过卡片式呈现每个手术间当前状态，包括手术间是否空闲，当前进行的是哪台手术等手术相关信息。
| 41 | 1.3.4.应支持查看手术详情，可查看每个手术间当前正在实施的手术信息，以及人员状态、手术状态。
| 42 | 1.3.5.应提供查房信息记录功能，可通过快捷方式记录查房过程中的信息。
| 43 | 1.3.6.应支持通过移动平板进行音视频通话。
| 44 | 1.3.7.应支持通过手术间摄像头提供的接口，实时获取获取全手术间实况影像信息。
| 45 | 1.4.手术动态调度
| 46 | 1.4.1.▲可根据手术需求变化，进行调台、分台、停台、急诊加台等手术调度。
| 47 | 1.4.2.▲可依据自动汇总的手术近期加班、拖班数据，动态调配手术护理人员。
| 48 | 1.4.3.应支持设定加台、停台规则，进行加台、停台操作时依据预先设定的规则实施操作。
| 49 | 1.4.4.应能进行加台、分台操作，将新增手术加入到手术队列中。
| 50 | 1.4.5.应支持手术间、手术台次顺序的调整。
| 51 | 1.4.6.应支持同步各手术间手术状态信息。
| 52 | 1.4.7.应支持调换各手术间、各台手术的手术人员。
| 53 | 1.5.手术带教管理
| 54 | 1.5.1.应支持人员信息管理，通过接口从HIS 系统获取手术护理人员基本信息；可以为人员提供身份、工作能力或岗位等标签，包括实习、带教等。
| 55 | 1.5.2.应支持指定带教计划和考试计划。
| 56 | 1.5.3.应支持带教过程信息记录，可汇总学员各专科轮转、考核过程信息。
| 57 | 1.5.4.应支持根据手术人员资质、能力信息，生成专科能力地图，并能与排班系统相结合形成智能人员培养与排班。
| 58 | 1.5.5.▲在排班时显示带教计划和考试计划，可自动关联带教老师和学员，并将其组合安排到1台手术或1个手术间。
| 59 | 1.5.6.可依据科室带教情况，提供带教老师和实习人员列表，并可在手术安排时，根据带教老师和实习人员、考试人员的组合关系，自动排列好人员列表。
| 60 | 1.5.7.应支持汇总手术护理人员的各项资质信息，包括专科熟练度，已胜任、或轮转中或待轮转专科信息。
| 61 | 1.5.8.应支持查看每位手术护理人员在不同专科轮转时各类术式的累计手术量。
| 62 | 1.6.数智化交班
| 63 | 1.6.1.应支持通过交互式大屏完成早交班。
| 64 | 1.6.2.应支持交班内容自动归纳总结，可从业务系统重汇集手术交班需要的相关信息，并按交班要求，自动生成和展示每日交班内容。
| 65 | 1.6.3.应提供交班事项录入功能，可人工录入需要交班的具体事项。
| 66 | 1.6.4.应支持显示上一手术日择期手术、急诊手术、加台手术、特殊情况等信息。
| 67 | 1.6.5.应支持显示今日术前访视及重点手术情况。
| 68 | 1.6.6.应支持显示手术人员昨日加班、拖班情况,能从昨日手术人员上班、下班时间信息中提取并及计算昨日手术人员拖班信息。
| 69 | 一体化手术护理移动平台
| 70 | 2.1.手术护理临床管理
| 71 | 2.1.1.▲应支持手术信息一览，手术护理人员可通过PDA查看本台手术概要信息，手术进展信息。
| 72 | 2.1.2.应提供患者身份核对功能，可通过PDA扫码核对患者信息。
| 73 | 2.1.3.应提供医嘱执行功能，可对接HIS，获取医嘱信息，记录医嘱执行信息，执行前可通过PDA扫描条码进行核对。
| 74 | 2.1.4.应提供手术安全核查功能，可按应提供麻醉实施前、手术开始前、患者离室前，三个环节的三方安全核查记录功能。能根据记录的核查内容自动生成满足医院格式要求的《三方安全核查单》。
| 75 | 2.1.5.实时手术三方安全核查时，应支持的人脸识别。
| 76 | 2.1.6.应提供手术护理记录功能，支持按照医院提供的格式生成或录入手术护理记录数据，自动生成《手术护理记录单》。
| 77 | 2.1.7.应提供术前评估记录功能，支持手术护理人员通过PDA记录手术患者的申诉前评估数据，并生成满足医院格式要求的《术前评估记录单》。
| 78 | 2.1.8.应提供无菌包登记功能，可对接消毒供应室系统，扫码获取无菌包信息，并与手术信息关联。
| 79 | 2.1.9.应支持手术患者交接登记，可提供手术患者术前、术后交接信息记录功能，可扫码核对患者信息，记录交接事项和交接时间，支持交接人签字。
| 80 | 2.1.10.应支持手术护理人员进行多次术中交接班过程记录。
| 81 | 2.1.11.应支持通过移动端进行CA电子签名，保证系统产生的医疗档案具有可靠的电子签名。
| 82 | 2.1.12.应支持通过移动端实现手术护理相关文书的电子化归档。
| 83 | 2.1.13.应提供归档标识功能，已归档的病历不可修改，支持历史电子病历的查询与调阅。
| 84 | 2.1.14.应支持通过移动端实现手术护理相关文书的预览、打印。
| 85 | 2.1.15.应支持术中交接班，可记录交接班详情，并能支持术中多次交接班。
| 86 | 2.1.16.应支持更换手术间操作。
| 87 | 2.1.17.应支持手术历史信息查询，可在PDA上按条件查询历史手术，并回顾历史手术详情。
| 88 | 2.1.18.可以手术标本闭环管理、工勤管理联动，共享手术和调度任务信息。
| 89 | 2.2.手术物品清点
| 90 | 2.2.1.应支持通过PDA完成手术物品清点。
| 91 | 2.2.2.▲应支持原位清点，在第一次清点时分包清点，在第二次清点时再对各器包内同类器械、敷料等手术物品进行合并清点。
| 92 | 2.2.3.应支持与消毒供应室中心追溯系统对接，利用PDA扫码器械包，或通过字典模板，快速获器械包内详细信息，包括器械和敷料的名称、基数等信息。
| 93 | 2.2.4.应提供语音复读功能，系统自带人声播报，在记录器械或敷料等手术物品的数量时，PDA可通过语音复读器械、敷料名称和数量，实现双向互动。
| 94 | 2.2.5.应支持术中添加额外的器械、敷料等。
| 95 | 2.2.6.应支持自动提醒功能，可以自动汇总手术物品总数，在录入数量不一致时能及时提醒。
| 96 | 2.2.7.应支持清点人员在PDA上完成CA电子签名。
| 97 | 2.2.8.应支持自动生成满足医院格式要求的《手术物品清点单》。
| 98 | 2.3.手术标本闭环管理
| 99 | 2.3.1.常规标本闭环管理
| 100 | 2.3.1.1.应支持送冰冻标本的术前-术中-转运-接收全流程闭环
| 101 | 2.3.1.2.应支持术前进行手术标本送检单/送检条码预申请。
| 102 | 2.3.1.3.应支持按预申请信息打印常规病理标本标签，并能扫码核对。
| 103 | 2.3.1.4.应支持常规标本留置登记功能，支持在PDA上完成标本信息登记。
| 104 | 2.3.1.5.应支持工勤人员与病理科交接时，进行核对和签字确认。
| 105 | 2.3.1.6.应支持术中常规标本信息的汇总打印。
| 106 | 2.3.2.冰冻标本闭环管理
| 107 | 2.3.2.1.应支持送冰冻标本的术前-术中-转运-接收全流程闭环
| 108 | 2.3.2.2.▲应支持发出送送冰冻任务通知，后台根据通知自动派发任务。
| 109 | 2.3.2.3.应支持术前进行手术标本送检单/送检条码预申请。
| 110 | 2.3.3.应支持按预申请信息打印常规冰冻标本标签，并能扫码核对。
| 111 | 2.3.3.1.应支持工勤人员通过工勤终端接收取冰冻标本任务通知，并可选择领取或拒绝任务。
| 112 | 2.3.3.2.应支持任务执行状态反馈，可将工勤人员领取任务的状态和执行情况反馈回护理PDA端。
| 113 | 2.3.3.3.应支持冰冻标本送检前核对，工勤人员到术间通过 PDA 终端逐一扫描标本码核对确认标本，进行送检前核对确认，双人确认签名。
| 114 | 2.3.3.4.应支持工勤人员将冰冻标本送到病理科后，与病理科进行双方交接，并签名确认。
| 115 | 2.3.3.5.应支持对送检冰冻标本信息的报表打印，可根据医院的管理定制开发
| 116 | 2.3.3.6.应支持按照手术名称、手术患者等条件，查询送冰冻任务详情。
| 117 | 2.4.手术室工勤管理
| 118 | 2.4.1.1.应支持从术间护士PDA端发布工勤任务。
| 119 | 2.4.1.2.应支持工勤人员在PDA接收任务通知，工勤人员可选择领取任务或拒绝任务。
| 120 | 2.4.1.3.应支持工勤任务状态管理，系统能自动识别工勤任务的待领取、进行中、已完成等状态。
| 121 | 2.4.1.4.应支持任务状态反馈，工勤任务的执行状态可反馈到手术间护士PDA上。
| 122 | 2.4.1.5.应提供工勤任务监管功能，在大屏上可视化综合显示工勤任务信息、工勤人员信息和异常信息等。
| 123 | 2.4.1.6.应支持任务撤销，对已发起的任务可进行撤销操作。
| 124 | 2.4.1.7.应支持任务转单，对已由工勤人员领取的任务，可进行转单操作，将该项任务转给另一位工勤人员。
| 125 | 2.4.1.8.应支持按人员、时间、任务类型等统计科室、个人工作量，并导出为报表。
| 126 | 智慧管理
| 127 | 3.1.手术护理绩效管理
| 128 | 3.1.1.应支持手术护理绩效数据汇集功能，可从临床业务系统重等获取基础数据。
| 129 | 3.1.2.应提供手术护理绩效数据录入功能，支持管理人员手工补充录入必要的绩效基础数据。
| 130 | 3.1.3.应能统计手术护理人员工作量信息。
| 131 | 3.1.4.应能提供假期信息管理，可汇总人员请假、休假等信息。
| 132 | 3.1.5.应提供加欠班管理功能，支持护理人员进行加班、欠班登记，包括加班类型、加班时长等。
| 133 | 3.1.6.应支持考勤登记，可获取手术人员上下班打卡考勤信息。
| 134 | 3.1.7.▲应能构建绩效计算模型，可根据科室定制绩效要求,选取绩效项目、权重系数等，形成绩效计算模型。
| 135 | 3.1.8.应支持基于绩效计算模型，自动实现手术护理人员绩效数据计算。
| 136 | 3.1.9.应支持绩效数据统计分析，可自动生成月度报表。
| 137 | 3.1.10.应支持按条件查询手术护理绩效数据和明细信息。
| 138 | 3.1.11.应支持绩效字典维护功能，管理人员可根据实际绩效计算规则的变化，增加或者调整绩效字典信息。
| 139 | 3.1.12.应提供配置管理功能，绩效模型可进行配置，可增加绩效项目、调整权重系数等参数。
| 140 | 3.1.13.应提供人员信息功能，可对接或导入人员信息，与医院人员管理相关系统中的信息保持一致。
| 141 | 3.2.手术运营数据监管中心
| 142 | 3.2.1.手术运营数据监管
| 143 | 3.2.1.1.应能在交互大屏上可视化综合展示当日手术整体情况，包括手术间概况、计划手术总量、已完成手术、待开展手术，以及首台准点开台率、手术衔接时长等关键的手术运营指标数据。
| 144 | 3.2.1.2.应提供手术运营专题屏，可从结构、效率、效益、流程、质量安全、等维度，展示该维度下手术运营总体状况。
| 145 | 3.2.1.3.应支持手术间使用率专题分析，可以统计图、表格等形式详细查看当日各手术间使用量情况，以便提升排台、调度效率，降低运营成本。
| 146 | 3.2.1.4.应能汇总手术运行数据，提供首台开台信息和首台准点开台率指标信息。
| 147 | 3.2.1.5.应支持手术衔接效率专题分析，可以统计图、表格等形式详细查看近期各科室手术衔接时长、麻醉衔接时长、接台时长详情和变化情况。
| 148 | 3.2.1.6.应支持手术等级专题分析，可以统计图、表格等多种形式，综合分析展现各科室开展手术的等级分布情况。
| 149 | 3.2.1.7.应支持实时展示全部手术间概况，包括手术间状态、手术状态等。
| 150 | 3.2.1.8.应提供风险及异常事件监控，术中患者出现生命体征异常时，可实时展示。
| 151 | 3.2.1.9.应支持此手术人员行为监督，可获取手术人员入室、手术时长等信息并进行展示。
| 152 | 3.2.1.10.在进行专题指标分析时，应支持在大屏上直接下钻查看详情，并提供统计图表。
| 153 | 3.2.1.11.应支持通过手术区域摄像头提供的接口，调阅各手术区域摄像头实况影像信息。
| 154 | 3.2.1.12.应支持通过大屏进行音视频通话。
| 155 | 3.2.1.13.应支持关键指标数、图、文、表数据联动。
| 156 | 3.2.1.14.应支持交互操作，包括触摸控制，切屏、下钻等操作。
| 157 | 3.2.2.手术运营数据中台
| 158 | 3.2.2.1.应支持从电子病历、HIS、和各类手术相关业务系统中提取与手术相关的基础数据信息。
| 159 | 3.2.2.2.应支持数据同步、数据备份、集成接口等数据采集方式，进行增量数据采集。
| 160 | 3.2.2.3.应支持从Oracle、SQL Server、MySQL和国产数据库等主流数据库获取全量和增量数据。
| 161 | 3.2.2.4.应支持数据质量管理，可对数据格式不规范、数据缺失、数据重复、数据编码无对应、超出数据值域等问题进行处理。
| 162 | 3.2.2.5.应提供数据监测和校正（留痕备查）促进产生数据的业务系统逐步完善。
| 163 | 3.2.2.6.▲应能及时发现数据问题，并依据实施过程中发现的问题，提供数据校正方法
| 164 | 3.2.2.7.应提供数据库备份机制，定期对数据进行备份。
| 165 | 系统基础
| 166 | 4.1.系统管理
| 167 | 4.1.1.应提供用户管理功能，支持批量导入用户列表，可新增、修改用户信息。
| 168 | 4.1.2.应支持现有用户进行停用启用操作。
| 169 | 4.1.3.应支持为用户分配角色和权限。
| 170 | 4.1.4.应提供角色管理功能，支持角色的新增、修改删除。
| 171 | 4.1.5.应提供安全管理功能，支持为用户分配口令密码，并提供验证功能，可对登录口令规则进行配置。
| 172 | 4.1.6.应提供字典模版功能，支持各类医疗文书模板、器械字典、人员字典等字典模板的创建、更新、删除、维护等操作。
| 173 | 4.2.信息集成
| 174 | 4.2.1.应支持通过集成平台、视图或专用接口等方式，与外部系统交互。
| 175 | 4.2.2.应支持与HIS交互，获取手术申请信息、医嘱信息等。
| 176 | 4.2.3.应支持与消毒供应室系统交互，获取器械包相关信息。
| 177 | 4.2.4.应支持与手术麻醉系统交互，获取手术信息、手术状态等相关信息。
| 178 | 4.2.5.应支持与CA电子签名系统交互，调取电子签名接口，实现医疗文书电子签名。
| 179 | 4.2.6.应支持与病案系统交互，实现医疗文书归档。
配置清单 | 序号 | 详细项目 | 配置数量 | 备注(可根据实际产品自行补充)
| 1 | 一、软件清单
| 2 | 1.一体化手术资源安排调度平台
| 3 | 1.1手术智能排程：面向手术排程人员，依据手术资源申请和排程规则，提供智能化手术排程功能，提升手术排程效率和手术间利用率。
| 4 | 1.2手术人员智能排班：依据手术资源申请和排程规则、人员排班规则、手术人员专科能力地图等信息，提供智能人员周排班、 日排班、接班安排等功能。
| 5 | 1.3手术移动查房：汇总手术运行信息，可基于移动平板查看手术当日各手术间状态、各台手术进展等信息，并在移动平板上记录查房信息。
| 6 | 1.4手术动态调度：可同步手术需求变化信息，基于手术运行数据和查房信息，动态进行手术加台、停台、分台等动态调度，还可提供手术护理人员的加班、拖班时长，便于管理人员进行手术人员调度。
| 7 | 1.5手术人员带教管理：基于手术人员带教管理流程，提供带教计划、过程化带教培养、带教考试等功能，构建形成手术人员专科能力地图，为手术人员能力培养与提升提供信息支撑。
| 8 | 1.6数智化交班：面向手术护理早交班人员，创新数智化交班模式，基于交互式大屏，自动生成和展示交班内容，并可补充录入其他事项，实现基于数据的交班，提升交班效率。可支持多手术部远程联合交班。
| 9 | 2.一体化手术护理移动平台
| 10 | 2.1手术护理临床管理：面向手术护理人员，基于PDA，提供便携高效的术中扫码核对、医嘱执行等功能，可自动生成各类护理文书，可与消毒供应室、CA、病案等系统集成，实现信息互联互通。
| 11 | 2.2手术物品清点：遵循“原位清点、逐项即刻记录、双人逐项清点、同步唱点”原则，在移动终端上规范执行四次清点，可边清点、边记录，并自动生成手术物品清单，消除日常清点过程中可能发生的安全隐患。
| 12 | 2.3手术标本闭环管理：可支持常规病理标本的批量送检和快送标本的即时送检。在PDA上实现常规标本的留置登记、核对、交接等功能，通过一键调度户发出送冰冻标本通知，标本员持PDA领取并执行任务，实现手术标本的术前、术中、转运及交接全流程闭环管理。
| 13 | 2.4手术室工勤管理：可对手术室执行的工勤任务进行实时分派、调度与监管，可基于任务数据信息实现工勤任务工作量快速统计。
| 14 | 3.智慧管理
| 15 | 3.1手术护理绩效管理：建立手术护理人员绩效计算模型，通过汇集手术相关信息，自动统计护理工作量、手术难度等数据信息，辅助管理人员快速完成绩效计算与管理。
| 16 | 3.2手术运营数据监管中心：基于手术运营数据中台，面向手术室护士长等，实时可视展示手术运营指标和手术间实况信息，支持风险事件预警、指标下钻分析等功能，支持指标定制。
| 17 | 4.系统基础
| 18 | 4.1系统管理：提供用户管理、权限管理、字典管理和安全管理等系统基础管理功能。
| 19 | 4.2信息集成：通过数据接口或集成平台，实现与HIS、麻醉、消毒供应室等外部系统之间的信息集成与互联互通。
| 20 | 二、硬件清单
| 21 | 1、PC一体机（曲面屏）：4台：用于手术排程、人员排班 | 4台
| 22 | 2、5.7寸PDA终端：（1）每个手术间、标本间各1台 （2）每个工勤人员（含标本员）1台 合计100台 | 100台
| 23 | 3、无线标签打印机：每个手术间1台：用于打印手术标本标签 合计 85台 | 85台
| 24 | 4、移动平板：3台：用于移动查房 | 3台
| 25 | 5、65寸触摸交互大屏：3台：护士长用于运营数据监管、交班室用于辅助早交班 | 3台
| 26 | 6、55寸商显大屏：用于显示公告手术排程信息、手术人员排班信息、监管工勤任务及家属等候区展示手术进程 合计16台 | 16台
| 27 | 7、智能手表：用于保洁任务收发调度，每名值班保洁人员1个 合计10个 | 10个
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 产品参数 | 备注