## Sheet1
防辐射衣、围领（单套）参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求，★代表重要参数） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | （一）防辐射衣（轻铅分体半袖）
| 3 | 1、前面铅当量： ≥0.5mmPb ，背面、袖子铅当量： ≥0.25mmPb
| 4 | 2、内部材料采用超薄 、超柔、超轻、轻铅防护材料，金属微 粒分布均匀，保证防护层不游离 、不断层、可靠耐用、不脆化硬化 、抗老化强，具有高弹性柔软度 ，抗拉伸性能强。
| 5 | 3、表面材料采用对人体无毒无害防水面料 ，结实耐用，环保染色，无异味，防水≥5000，防泼水4级，抗皱、抗静电、拒油、拒 污。
| 6 | 4、工艺：裁剪设计遵循人体工程学 ，重量分布合理 ，穿更舒适，上衣两侧整体裁剪无针孔 ，分体腰部松紧设计 ，保护腰部，采用优质尼龙粘扣不扎皮肤 。尺码：有S、M、L、XL等标准尺码,支持订制，支持按要求绣字。
| 7 | 5、颜色:有多种颜色可选（颜色满足科室需求）
| 8 | （二）防辐射围领（轻 铅）
| 9 | 1、铅当量≥0. 5mmPb.
| 10 | 2、内部材料采用超薄 、超柔、超轻、轻铅防护材料，金属微 粒分布均匀，保证防护层不游离 、不断层、可靠耐用、不脆化硬化 、抗老化强，具有高弹性柔软度 ，抗拉伸性能强。
| 11 | 3、表面材料采用对人体无毒无害防水面料 ，结实耐用，环保染色，无异味，防水≥5000，防泼水4级，抗皱、抗静电、拒油、拒 污。
| 13 | 4、结构：大领设计，尼龙粘扣连接。
| 14 | 5、颜色:有多种颜色可选（颜色满足科室需求）
| 23 | 二、其它：
| 24 | ▲维保年限≥3年
| 25 | ▲配件维保过后只收成本费
| 26 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 27 |  | 产品参数 | 备注
28
29