## 安装门禁系统项目参数响应表
信息中心内网超融合服务器集群扩容存储及内存项目参数响应表
序号 | 名称 | 技术参数 | 是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写配件相应功能)
1 | 内存条 | 原服务器内存条规格为三星 32GB DDR4 3200MHz，本次扩容的内存规格为 32GB DDR4 3200MHz，品牌不限。
2 | 固态硬盘 | 3.84TB SATA SSD固态硬盘，品牌不限。
3 | 兼容性 | 以上配件兼容vmware、新华三、深信服等超融合虚拟化软件。
4 | 服务 | 免费提供安装服务，内存和硬盘扩容之后在超融合虚拟化平台上能正常使用。
5 | 其他 | 维保年限≥3年。
维保年限过后维保费用不超过售价的10%。
6 | 补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写）