## Sheet1
新生儿防盗系统参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求，★代表重要参数） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | （一）蓝牙网关及蓝牙网关嵌入式软件：
| 3 | 1.供电方式：两种供电方式，POE和DC 9~15V
| 4 | 2.终端接入数量：支持终端接入数量大于500个
| 5 | 3.接口：继电器开关并可输出12V电源，对接声光报警器
| 6 | 4.芯片：三芯片多核工作，在蓝牙跳频的基础上稳定接受每个广播通道的终端数据，确保信号不断连
| 7 | 5.蓝牙网关数量：23个
| 8 | 6.蓝牙网关嵌入式软件：23套
| 9 | （二）护士/家长智能环及对应嵌入式软件
| 10 | 1.显示屏：OLED彩色显示屏
| 11 | 2.充电方式：USB充电
| 12 | 3.供电方式：可充电锂离子电池，电池容量≥130mah
| 13 | 4.护士/家长智能环数量：13个
| 14 | 5.护士/家长智能环嵌入式软件：13套
| 15 | (三）监护智能环及对应嵌入式软件
| 16 | 1.使用频段：BLE 2.4G
| 17 | 2.OLED显示屏：约0.42寸
| 18 | 3.充电方式：磁吸式充电
| 19 | 4.防水级别：IPX8及以上防水功能
| 20 | 5.监护智能环数量：25个
| 21 | 6.监护智能环嵌入式软件：25套
| 22 | 7.监护智能环腕带≥100根，且尺寸多样化，大小规格满足医院需求； 同时可实现断带报警
| 23 | （四）婴儿防盗监控系统软件1套
| 24 | 1.婴儿防盗首页
| 25 | 2.实时监控
| 26 | 3.报警记录
| 27 | 4.病区工作站接入端口授权,每病区许可，数量：2套
| 28 | （五）USB多口充电器
| 29 | 1.工作指示灯：1个
| 30 | 2.散热方式：风扇
| 31 | 3.充电数量终端：满足10个终端同时充电
| 32 | 4. 充电器数量：2个
| 33 | （六）充电座
| 34 | 1.支持15个智能环同时充电
| 35 | 2.数量：2个
| 36 | （七）频闪警示灯
| 37 | 1.数量：8个
| 38 | 2.颜色：红色
| 39 | （八）高清摄像头
| 40 | 1.像素≥400万
| 41 | 2.分辨率≥1080P
| 42 | 3.DC 12V/POE
| 43 | 4.数量：8个
| 44 | （九）其它
| 45 | 线缆材料：超六类及以上网线，≥360米
| 46 | 通信网络交换机：24 口百兆 poe 交换机，≥2个
| 47 | 二、其它：
| 48 | ▲维保年限≥3年
| 49 | ▲配件维保过后只收成本费
| 50 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
| 51 | ▲总报价中包含HIS对接开发人工、安装、调试、研发等费用
52
53
54
55
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 56 |  | 产品参数 | 备注
57
58