## 参数调研清单
三星牌数字X线机维保服务参数调研清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 维保设备品牌型号:三星X线摄影系统GC85A
| 2 | 服务年限:3年
| 3 | 维保范围:三星X线摄影系统GC85A两台（含球管及探测器） GC85A/51CPM3DJ500001K； GC85A/566XM3BN500001V；
| 4 | 具备维护、保养、维修三星X线摄影系统的能力
| 5 | ▲提供24小时免费维修服务热线提供在线技术咨询和维修诊断
| 6 | 设备发生故障时，初次响应时间1小时内，并提供电话技术支持
| 7 | 现场响应时间:4小时内到达设备现场进行维修，排除故障（可以电话解决的故障以及不可抗力因素除外）
| 8 | 每年至少提供4次整机维护保养，须制定详细的维保计划，并在每次维护保养时间前一周通知采购人，协调确定具体保养时间。维护保养应在不影响采购人正常工作的时间内进行。维护保养内容包括但不限于安全检查，影像质量检查，设备除尘保养，运行状态检查等，并提供定期维护保养报告
| 9 | 提供无限次上门维修服务，维修人员的工时费、差旅费包含在维保服务费内，采购人不另行支付
| 10 | ▲中国国内设有备件库
| 11 | 保证为该设备提供10年维修用备件服务和终身提供售后服务的能力，并保证有在48小时内提供备品备件的能力，最长不超过十个工作日
| 12 | 维修用件须为原厂生产全新备件，并保证维修后的技术参数与原机数据相同，达到 GC85A的运行标准，故障零配件只换不修
| 13 | ▲零配件应具备取得设备厂家零配件的合法渠道，且保证零配件必须是符合国家相关规范要求的合格产品。提供向厂家购买配件合同或报关单等证明材料
| 14 | 开机率确保达到95%按全年365天计算，即设备全年停机时间不高于18天。停机时间高于18天的，停机每超1天(不足1天的，按1天计算)，维保时间顺延2天，维保顺延所产生的费用由供应商自行承担，采购人不再另行支付
| 15 | ▲合同期内，如厂家有改良性软硬件升级，成交供应商应为医院升级，费用包含在维保服务费内，采购人不另行支付
| 16 | ▲在合同期内因故障而需更换的备件，不受数量限制
配置需求 | 序号 | 详细项目 | 配置数量 | 备注(可根据实际产品自行补充)
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 产品参数 | 备注