## 计量检测服务参数调研清单
计量检测服务参数调研清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 供货商具备以下证书： （1）▲具有中国合格评定国家认可委员会颁布的实验室认可证书（CNAS 证书）。提供证书复印件并加盖公章。 （2）▲具有检验检测机构资质认定证书（CMA 证书）。提供证书复印件并加盖公章。 （3）有法定计量检定机构计量授权书； （4）有在有效期内监护仪、血压计、X线设备、呼吸机、婴儿培养箱、血透机、磁共振等医疗设备的社会共用计量标准证书。
| 2 | ▲检测设备要求：检测设备溯源合格，溯源证书在有效期内。必要时相关证书电子版或复印件可提供给院方。
| 3 | ▲本次计量检测服务为统一打包，供应商需完成采购人《计量检测设备清单》内所有项目计量检测，原则上计量服务供货商自身完成以上所有计量项目。供应商不具备采购人委托医疗设备（上表中）的授权或认可能力时，可委托资质条件和技术能力不低于供应商的计量机构实施（报告由委托法定计量机构出具），并征得采购人同意，委托费用由服务供货商负责。
| 4 | ▲每三个月结算一次。供应商根据合同检定设备单价和实际计量检测并验收合格设备数量结算。
| 5 | ▲验收要求： （1）采购人不定期组织专家抽查供应商出具的检定、校准证书。 （2）供应商应按照采购人提供检定设备目录按时完成设备检定，未能完成检定或验收不合格的检定设备，按照当批次未完成设备检定应付总费用3倍金额进行扣罚，扣款从合同服务费中直接扣除。 （3）供应商每个季度检定设备数量低于采购人提供检定设备目录数量95%的，采购人有权提前终止合同。
| 6 | 计量检测报告质量要求： （1）供应商保证《计量检测设备清单》中计量完毕后的仪器设备必须完全符合上述计量规范及专业技术要求，不得提供虚假数据，如有提供虚假数据，一经发现，采购人有权追究供应商违约责任及解除本项目合同，且因此而产生的一切费用、损失（包括间接的损失、名誉的受损等）和责任由供应商承担。 （2）仪器设备在采购人验收合格之日起3个工作日内如对计量数据有疑问，供应商应就采购人的疑问负责做出解释，如需重新计量，供应商负责重新计量3个工作日完成（重新计量费用包含在报价中）。采购人收到返回的仪器设备当日起为验收日。 （3）除设备基本信息外，计量检测报告需体现使用科室、院内资产码。院内资产码用于付款清单核对，作为付款依据。体重秤、压力表、送检仪器等小设备及因特殊原因无资产码的设备除外。 （4）对于检测不合格的计量器具，不可在未沟通的情况下出具计量证书且不告知不合格情况，检测出不合格情况后当天立即口头反馈给使用科室、分区工程师，3天内出具书面通知书告知医疗设备科业务联系人，书面通知书应包含不合格计量器具名称、型号、院内资产码、出厂编号、不合格情况、检测员签字等信息。
| 7 | 下厂检测需求： （1）需使用科室（负责人或科室在场人员）签字，并交1份至医疗设备科业务联系人留存，表格可自制或采用医院模板，必须体现的信息：使用科室、设备名称、型号、院内资产码、出厂编号、检测日期、检测员、科室签字等。 （2）每类设备检测完成后，需1个月内提供1份检测清单，必须提供的信息有：科室名称、院内资产码、出厂编号、设备名称、设备型号、计量证书编号、检测日期等。 （3）检测前需提前和设备科业务联系人对接，安排下厂检测事宜，不可擅自前往科室进行检测。
| 8 | 供应商具备独立完成检定、校准项目的实验室和仪器设备及技术人员。
| 9 | 供货商需配合采购人工作要求，分批次现场或送检，确保检测工作不影响临床或实验室正常运行。
| 10 | 供应商提供现场计量检测服务，且不额外收费。供货商现场检定工作人员须配合采购人相关管理要求，需要办理通行证的，按医院管理规定办理通行证。
| 11 | 供应商应提供详细的项目服务方案，包括但不限于服务团队人员配置，服务内容（如现场计量预约服务、仪器设备及证书预约领取服务、费用结算）等。
| 12 | 供应商应提供详细的计量服务方案，包括但不限于项目检测服务依据标准、规范和文件；计量器具的检定、校准技术方案；用于计量检测服务的仪器设备配置方案；项目组织计划及措施；项目质量、安全、环保保证措施等。
| 13 | 供应商应提供电子版检定、校准证书。
| 14 | 响应时间要求： （1）供应商应设立项目负责人，服务电话保证 7×24 小时随时有人接听。 （2）供应商收到采购人的检定通知后，5个工作日内响应，现场检定完成或送检后，10个工作日内出具证书。检定量较大或需要委托第三方检测的 ，经与采购人协商同意后，可适当延长出具证书时间。 （3）投标人应具备提供计量应急服务的能力，加急仪器设备在收到计量通知后 3 个工作日内完成计量工作并出具计量证书。
| 15 | 公正性承诺需求： （1）供应商应保证计量检测技术服务质量满足所参考的计量检定规程、校准规范、检测方法及其他约定的技术依据。 （2）供应商应保证计量检测数据科学、公正、准确，并就计量校准有关内容接受采购人监督和咨询。 （3）供应商应保证实验室无通报整改、暂停认可等不良记录。
配置需求 | 序号 | 详细项目 | 配置数量 | 备注(可根据实际产品自行补充)
计量设备清单见本文件工作表-计量设备清单
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 产品参数 | 备注

## 计量检测设备清单
《计量检测设备清单》
供应商应确保采购人委托的医疗设备计量项目在其已获取的CNAS认可能力范围或法定计量检定机构授权能力范围内。数量仅供参考，以科室实际需求为准。
序号 | 器具名称 | 数量 （预估） | 计量类型 | 备注
1 | 验光仪 | 5 | 强制检定 | 完成检定后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
2 | 验光镜片箱 | 8 | 强制检定 | 完成检定后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
3 | 焦度计 | 3 | 强制检定 | 完成检定后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
4 | 电子血压计 | 245 | 强制检定 | 现场检定，完成检定后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
5 | 台式血压计 | 215 | 强制检定 | 现场检定，完成检定后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
6 | DR | 12 | 强制检定 | 现场检定，完成检定后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
7 | 医用乳腺X射线辐射源 | 1 | 强制检定 | 现场检定，完成检定后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
8 | CT | 6 | 强制检定 | 现场检定，完成检定后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
9 | 医用诊断X射线辐射源 | 11 | 强制检定 | 现场检定，完成检定后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
10 | 医用诊断全景牙科X射线辐射源 | 2 | 强制检定 | 现场检定，完成检定后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
11 | DSA | 6 | 强制检定 | 现场检定，完成检定后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
12 | 骨密度仪 | 1 | 非强制检定/校准 | 现场检定，完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
13 | 非接触眼压计 | 10 | 强制检定 | 现场检定，完成检定后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
14 | 心电图机 | 95 | 强制检定 | 现场检定，完成检定后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
15 | 脑电图机 | 16 | 强制检定 | 现场检定，完成检定后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
16 | 多参数监护仪 | 1030 | 强制检定 | 现场检定，完成检定后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
17 | 生物安全柜/洁净工作台 | 76 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
18 | 医用磁共振成像系统（MRI） | 7 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
19 | 医用电子加速器辐射源 | 2 | 非强制检定/校准 | 现场检定，完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
20 | 生物显微镜 | 9 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
21 | 秤类 | 83 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
22 | 离心机 | 84 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
23 | PCR扩增仪 | 9 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
24 | 全自动医用PCR分析系统 | 14 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
25 | 荧光定量PCR仪 | 5 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
26 | 染色体分散系统 | 1 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
27 | 原位杂交仪 | 2 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
28 | 酶标仪 | 4 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
29 | B超 | 82 | 非强制检定/校准 | 现场检定，完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
30 | 分光光度计 | 7 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
31 | 高频电刀 | 74 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
32 | 婴儿保温箱 | 54 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
33 | 血液透析机 | 64 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
34 | 除颤仪 | 58 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
35 | 呼吸机 | 170 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
36 | 分度吸管 | 6 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
37 | 注射泵 | 800 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
38 | 注射泵(双通道) | 153 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
39 | 注射泵（三通道） | 38 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
40 | 注射泵（六通道） | 1 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
41 | 注射泵（五通道） | 1 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
42 | 输液泵 | 359 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
43 | 输血泵 | 1 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
44 | 槽式加热制冷干浴器 | 1 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
45 | 标准水箱 | 1 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
46 | 电热鼓风干燥箱 | 6 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
47 | 生化/生物培养箱 | 3 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
48 | 震荡水浴箱 | 3 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
49 | 血液冷藏箱 | 4 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
50 | 温度计/温控仪 | 5 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
51 | 药品阴凉箱 | 6 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
52 | 标本柜 | 9 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
53 | 恒温箱/恒温器 | 55 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
54 | 冷藏箱/冷藏柜/冷冻箱/冷冻柜 | 298 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
55 | 立式灭菌器 | 14 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
56 | 二氧化碳培养箱 | 30 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
57 | 霉菌培养箱 | 3 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
58 | 电导率仪 | 1 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
59 | PH计 | 2 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
60 | 箱式电阻炉 | 2 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
61 | 电子天平 | 7 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
62 | 精密分析天平 | 1 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
63 | 自动电位滴定仪 | 1 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
64 | 自动旋光仪 | 2 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
65 | 高效液相色谱仪 | 1 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
66 | 称量显示控制器 | 3 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
67 | 洁净采样车 | 1 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
68 | 温湿度计 | 68 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
69 | 微压差表 | 23 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
70 | 压力表 | 42 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
71 | 压力真空表 | 5 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
72 | 漩涡振荡器 | 2 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
73 | 恒温水浴锅/器 | 3 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
74 | 可调移液器 | 111 | 非强制检定/校准 | 完成检定/校准后10个工作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
4543