## Sheet1
内网超融合集群计算资源单台HCI参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求，★代表重要参数） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 1、规格:2U的机架式服务器，可以放入42U标准机柜。
| 3 | 2、处理器:配置≥2颗IntelXeon Gold 6342 CPU，主频>2.8GHz。
| 4 | 3、内存:配置≥24*32GB DDR4内存;内存插槽数量≥24个，具备内存回收机制，实现内存资源的动态复用，保障服务器的性能。
| 5 | 4、硬盘:数据盘配置≥12*3.84T SSD。系统盘配置≥2块240G SSD系统盘，支持热插拔SAS/SATA硬盘，兼容2.5英寸和3.5英寸硬盘，配备≥12个2.5/3.5寸硬盘槽;
| 6 | 5、设备支持≥5个PCIe扩展插槽，配备≥6个GE端口和6个10GE端口(包含6个万兆多模光模块);配置冗余电源。
| 7 | 6、RAID功能:提供raid 0/1/10并支持JB0D直通。
| 8 | 7、包含软件模块：
| 9 | 2套*计算服务器虚拟化软件
| 10 | 2套*网络虚拟化软件
| 11 | 2套*虚拟存储软件
| 12 | 2套*云计算管理软件授权
| 13 | 4个*光纤线-多模-LC-LC-3M;
| 14 | 4个*万兆多模-850-300m-双纤;
| 15 | 二、其它：
| 16 | ▲维保年限≥3年
| 17 | ▲配件维保过后只收成本费
| 18 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
19
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 20 |  | 产品参数 | 备注
21
22