## 全民健康平台及东盟跨境医疗平台配套负载均衡和网络安参数调研清单
全民健康平台及东盟跨境医疗平台配套负载均衡和网络安全设备参数调研清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写所提供产品相应功能)
| 1 | 应用交付网关AD
| 1.1 | ▲要求配置千兆电口≥6个，万兆光口≥6个（满配万兆多模光模块）；四层吞吐量≥20Gbps；并发连接数≥16,000,000；
| 1.2 | 部署方式支持串接部署、旁路部署；支持三角传输模式；
| 1.3 | 单一设备可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权；
| 1.4 | 提供针对多站点业务发布的全局负载均衡功能，通过智能DNS等机制实现公网用户对多个数据中心或单个数据中心多条线路的最佳访问；
| 1.5 | 通过某种编程语言（如lua）实现自定义的流量编排，对IP、TCP、UDP、SSL、HTTP和HTTPS等类型的流量进行分发、修改和统计等操作；
| 1.6 | ▲支持图片优化技术，通过对图片格式的转换，减少传输流量，提升web页面加载速度。无需改动服务器端的图片源文件，可根据浏览器种类自动识别转换类型，将图片转换为对应支持的WebP或JPEG格式，优化加速效果；（提供产品界面截图并加盖投标人公章）
| 1.7 | 支持基于管理员自定义的时间计划来进行出站访问的流量调度分发；
| 1.8 | 支持跨数据中心集群和跨数据中心会话保持；
| 1.9 | 支持cookie加密，提升cookie安全性；
| 1.1 | ▲支持开发定制对广西全民健康平台健康检查，可根据对业务流量的观测采样，辅助判断应用服务器健康状况；对常规HTTP应用可配置基于反映URL失效的HTTP响应状态码的观测判断机制，对于复杂应用可配置基于RST关闭连接和零窗口等异常TCP传输行为的观测判断机制；（提供产品界面截图并加盖投标人公章）
| 1.11 | 支持网站页面IP形式和域名形式外部链接的正常访问；支持静态和动态网站页面静态和动态引用站外内容的正常显示；支持静态和动态网站页面静态和动态外部链接的无限级正常跳转；
| 2 | 下一代防火墙
| 2.1 | ▲性能参数
| 2.1.1 | 性能指标：网络层吞吐量≥40Gbps，应用层吞吐量≥25Gbps，并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥18万
| 2.1.2 | 硬件指标：产品采用多核并行处理架构，不少于16个千兆电口，6个万兆SFP+口（满配万兆多模光模块），配置冗余电源，2U机箱；
| 2.2 | 功能参数
| 2.2.1 | 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式；
| 2.2.2 | ▲产品支持联动我院安全服务智能运营平台，支持流量日志分析、事件聚合、云端专家研判，安全事件微信端就可接受预警和处置；（提供产品界面截图并加盖投标人公章）
| 2.2.3 | 产品内置不低于13800种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则；
| 2.2.4 | 产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过120万种，可识别主机的异常外联行为；
| 2.2.5 | 产品内置超过4500种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护；
| 2.2.6 | 产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生；
| 2.2.7 | 产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理；
| 2.2.8 | ▲产品支持与院内EDR件联动管理，在防火墙产品完成终端安全策略设置和EDR的统一管理，支持检测到某主机有僵木蠕毒的C2通信时，手动或自动化将恶意域名信息下发到终端安全软件做C2通信的封锁遏制，且支持将检测到的安全信息上传到我院安服平台。（提供产品界面截图并加盖投标人公章）
配置需求 | 序号 | 详细项目 | 配置数量 | 备注(可根据实际产品自行补充)
根据上述需求列出硬件配置并在报价单中列出各硬件报价
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 产品参数 | 备注
针对本项目采购需求内容的优化建议