## Sheet1
拉钩（天平拉钩）参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 1.功能：经皮天平拉钩VATS前纵隔肿瘤切除术，可大幅提升手术空间，清晰显露前纵隔边界结构，对术者及患者的风险降到最低。也可应用于漏斗胸手术。
| 3 | 2.在相同结构型式下，基本规格尺寸具体如下：竖杆长70mm，极限偏差±5mm
| 4 | 3.拉钩各部件联接处牢固可靠，焊缝平整、光滑，无脱焊或堆焊现象。
| 5 | 4.拉钩的外表面光滑，杆部平直，无锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为:头端部≤0.20μm，柄杆部≤0.80μm。
| 6 | 5.拉钩有良好的拉力，拉钩测力计时，拉钩各部位不产生变形和断裂现象，且拉力大于10N。
| 7 | 6.拉钩有良好的耐腐蚀性能，在常规条件下消毒，不产生腐蚀现象，能达到 YY/T0149-2006中沸水试验法b级的规定。
| 8 | 二、配置清单（单台配置）
| 9 | 固定架3个
| 10 | 竖杆长2个
| 11 | 横杆长1个
| 12 | 横杆短1个
| 13 | 悬吊环2个
| 14 | 悬吊杆2个
| 15 | 齿条箱2个
| 16 | 拉钩2个
| 17 | 防脱帽4个
| 18 | 海绵钳1个
| 19 | 胸腹吸引管1个
| 20 | 三、其它：
| 21 | ▲维保年限≥3年
| 22 | ▲配件维保过后只收成本费
| 23 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 24 |  | 产品参数 | 备注
25
26
27
28
29