## Sheet1
肺动脉射频消融仪参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 额定供电电压220V~
| 3 | 电极数量≥10个
| 4 | 频率 465kHz ± 20kHz
| 5 | 输入功率 130VA
| 6 | 输出功率 0-30W
| 7 | 测温方式 单点测温
| 8 | 测温范围 30-80℃
| 9 | 保护方式 自动测温，大于60℃自动停止消融
| 10 | 屏幕尺寸15.4±2Inch
| 11 | 屏幕分辨率不低于1280*800
| 12 | 屏幕控制方式 触控激发
| 13 | 显示方式 彩色屏幕显示
| 14 | .控制方式 手动控制激发
| 15 | 适配治疗耗材:适配一次性使用环形肺动脉射频消融导管
| 16 | 二、配置
| 17 | 射频消融仪主机1台
| 18 | 中性电极连接电缆
| 19 | 射频消融导管连接电缆
| 20 | 脚踏开关
| 21 | 电源电缆
| 22 | 三、其它：
| 23 | ▲维保年限≥3年
| 24 | ▲配件维保过后只收成本费
| 25 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 26 |  | 产品参数 | 备注
27
28
29
30
31