## Sheet1
轮转式切片机参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求，★代表重要参数） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 最小切片厚度：≤0.5微米
| 3 | 最大修片厚度：≥700微米
| 4 | 样本夹头最大垂直行程：≥69毫米
| 5 | 样本夹头最大水平行程：≥29毫米
| 6 | 最大样品尺寸：≥60*50*40mm
| 7 | 夹头前进后退驱动方式：步进电机驱动
| 8 | 配重方式：弹簧和铅块双重配重
| 9 | 休眠功能：机器15分钟内未操作，自动进入休眠状态
| 10 | 修块模式：3种，其中必须含小手轮(非旋钮)辅助修块模式
| 11 | 机器左侧的小手轮可换向：小手轮顺时针转动夹头前进/逆时针夹头后退，或者顺时针后退/逆时针前进
| 12 | 样本夹头：夹头和角度调节装置之间，有一个带燕尾滑块的快装装置，方便从侧面快速更换或拆卸夹头。
| 13 | 样本夹头位置记忆：有三个位置可以存储
| 14 | 独立控制盒：标配
| 15 | 最大样本回缩：≥150微米，可关闭
| 16 | 内置控制面板：液晶显示，非电子管显示
| 17 | 折叠把手：机器后部有可折叠把手
| 18 | 雾化加湿器：可外接
| 19 | 台灯：可外接
| 20 | 二、配置（单台配置）
| 21 | 主机1台
| 22 | 大手轮1个
| 23 | 刀架及底座1套
| 24 | 包埋框标本夹头1个
| 25 | 大蜡块夹头(77*60mm)1个
| 26 | 独立控制盒1个
| 27 | 废屑盘1个
| 28 | 三插电源线1个
| 29 | 三、其它：
| 30 | ▲维保年限≥3年
| 31 | ▲配件维保过后只收成本费
| 32 | 服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 33 |  | 产品参数 | 备注
34
35
36