## 迈瑞彩超维修服务项目需求响应表
迈瑞彩超维修服务项目需求响应表
功能性参数 | 序号 | 详细项目 | 服务是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写所提供服务的相应内容)
| ▲1 | 维修彩超（品牌：迈瑞；型号：M7 series；序列号：PN-48001626）更换3把全新迈瑞原厂探头，锂电池1块，赠送1年主机维保： (1)心脏探头 ①型号：2P2S；②类型：相控阵；③频率：2.0/2.5/3.0/H3.2/H3.6MHz；④适用部位：体表；⑤预期用途：心脏、经头颅。 (2)腹部探头 ①型号：3C5S；②类型：凸阵 ；③频率：2.5/3.5/5.0/H5.0/H6.0MHz；④适用部位：体表；⑤预期用途：腹部、妇产、儿科。 (3)浅表探头 ①型号：7L4S；②类型：线阵；③频率：5.0/7.5/10/H8.0/H10.0MHz；④适用部位：体表；⑤预期用途：小器官、血管、肌骨、神经。 (4)锂电池 ①型号：LI23I001A（两节一组）；②规格：14.8V 5800mAH。
| 2 | 安全检查：按照厂家设备本身标准及当地规定执行： (1)制定检查计划； (2)机械安全检查； (3)电气安全检查； (4)记录检查结果。
| 3 | 预防性保养：按照保养计划提供，每年提供不少于4次专业保养，以保证设备处于最佳运行状态。 （1）记录并安排保养时间 （2）按照厂家标准进行调校 （3）确认各项技术指标及性能 （4）记录设备状况 （5）提供每次保养后的保养报告：
| 4 | 故障诊断密码：供应商承诺能合法获得使用在有效期内的原厂高级故障诊断密码，并提供相关证明文件。
| ▲5 | 维保服务人员： （1）至少提供2名服务工程师，且具有保修设备原厂认证和认证有效期内的医疗设备服务资质证。需提供资质证复印件，需原厂盖章。 （2）工程师能熟练阅读和分析仪器记录的工作日志。
| 6 | 响应及上门服务要求：2小时内电话响应，7*24小时专线电话客户服务，技术专家提供在线技术咨询和维修诊断。48小时内到现场提供服务且维修服务次数不限。配件只换不修且不受数量限制。维修人员的工时费、差旅费包含在总报价中，采购人不再额外支付费用。
| 7 | 维保服务记录：每次上门服务都需记录，填写维修保养工作工单并交使用部门负责人和设备科区域维修负责人签字确认留存，并配合设备科区域维修负责人将维修保养记录导入资产管理云管家平台。
| ▲9 | 更换的备件要求： （1）备件为原厂生产，相应参数符合国家质量检测标准； （2）备件的采购渠道必须符合国家相关法律、法规，并需提供原厂证明材料等； （3）备件应是性能良好，全新未拆封； （4）在南宁或国内有备件库，具备在48小时内提供备品备件的能力，最长不超过7个工作日； （5）在合同期内主机免费更换原厂配件，因故障而需更换的配件不受数量限制。 （6）更换的备件质保时间不少于6个月。
| ▲9 | 设备开机率 ：保证所维保设备全年（自然日）的开机率≥95%。
| ▲10 | 设备软件更新：服务期内，若软件有新版本，可免费提供软件升级（发布后三个月内）。
补充参数 （根据服务本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 服务参数 | 备注
针对本服务采购需求内容的优化建议